| Кат. № 1025 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар дезоксихолат-лактозный Desoxycholate Lactose Agar |
| --- | --- |

Слабоселективная среда для выделения и дифференциации
грамотрицательных кишечных бактерий

Формула в граммах на литр

Бактериологический пептон	10,0	Лактоза	10,0

Хлорид натрия	5,0	Цитрат натрия	2,0

Дезоксихолат натрия	0,5	Нейтральный красный	0,03

Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 7,1±0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 42,5 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ! Охладить до 45–50°C и разлить в чашки Петри. Перегревание может повысить степень ингибирования. Готовая среда должна быть красно-оранжевой и храниться при 8–15°C. В готовых чашках может присутствовать небольшой осадок.

Использование

Агар дезоксихолат-лактозный используется для выделения и подсчета колиформ в воде, молоке и других пищевых продуктах.

Грамположительные организмы ингибируются цитратом натрия и дезоксихолатом натрия. Пептон – источник питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Лактоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс. Нейтральный красный – индикатор pH. В основном, среда используется для подсчета колоний методом разведения. Это осуществляется путем помещения 1 мл нужного разведения в пустую чашку Петри, с последующим добавлением охлажденной до 45−50°C среды. Если продукт не был разведен (например, пастеризованное молоко), его можно добавлять непосредственно к расплавленной среде и разливать в чашки. После первоначального затвердения удобно нанести второй слой среды в чашку. Инкубировать 18–24 часа при 35±2°C.

Колонии колиформ – чечевицеобразные (двояковыпуклые), розовые или ярко-красные. Дифференциация проводится на основании ферментации лактозы: лактозоферментирующие организмы в присутствии нейтрального красного образуют красные колонии, а неферментирующие организмы дают бесцветные колонии (Salmonella и Shigella).

Если второй слой не накладывается, то колонии E. coli на поверхности агара – крупные и розовые, а колонии Enterobacter aerogenes – бледные, с розовым центром.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колоний | Образование осадка |
| --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | Красный | + |
| Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 | Хороший | Красный | + |
| Enterobacter cloacae ATCC 13047 | Хороший | Розовый | ± |
| Salmonella typhimurium ATCC 14028* | Хороший | Бесцветный | – |
| Shigella flexneri ATCC 12022 | Хороший | Бесцветный | – |
| Enterococcus faecalis ATCC 11700 | Ингибируется | – | – |
| Staphylococcus aureus ATCC 12923 | Ингибируется | – | – |
| *По рекомендациям Европейской Фармакопеи инкубировать при 35–37°С 18–72 часа. |