| Кат. № 1040 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар с фенилаланином Phenylalanine Agar |
| --- | --- |

Среда для дифференциации кишечных бактерий по дезаминированию фенилаланина

Формула в граммах на литр

D-L фенилаланин	2,0	Дрожжевой экстракт	3,0

Хлорид натрия	5,0	Фосфат натрия	1,0

Бактериологический агар	12,0

Конечная величина pH 7,3 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 23 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в пробирки и стерилизовать 10 минут при 121°C. Оставить затвердевать в наклонном положении. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует, должна храниться при 8–15°C.

Использование

Агар с фенилаланином используется для дифференциации Proteus spp., Providencia spp. и Morganella spp. от других энтеробактерий на основании дезаминирования фенилаланина до фенилпировиноградной кислоты посредством ферментативной активности.

Некоторые штаммы рода Enterobacter и некоторые неферментирующие грамотрицательные бактерии также способны дезаминировать фенилаланин.

D-L фенилаланин служит субстратом для дезаминирования до фенилпировиноградной кислоты. Дрожжевой экстракт − источник витаминов (особенно группы B) и других питательных веществ. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс. Фосфат натрия – буфер.

Инокулировать большим количеством тестируемого микроорганизма. Инкубировать 18–24 часа при 35±2°C.

Добавить 4–5 капель 10% хлорида железа. Мгновенное появление насыщенного зеленого цвета (в течение 1–5 минут) указывает на присутствие фенилпировиноградной кислоты.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Фенилпировиноградная кислота (дезаминирование) |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | – |
| Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | Хороший | – |
| Proteus vulgaris ATCC 13315 | Хороший | + |
| Providencia spp. | Хороший | + |