| Агар питательный Nutrient Agar | Кат. № 1060 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для культивирования нетребовательных микроорганизмов

из воды, фекалий и других клинических образцов

Формула в граммах на литр

Желатиновый пептон	5,0	Мясной экстракт	3,0

Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 6,8±0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 23 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в соответствующие емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует, должна храниться при 8–15°C.

Использование

Агар питательный – среда общего назначения, неселективная, пригодная для культивирования большого спектра нетребовательных микроорганизмов.

Может использоваться для подсчета колоний в санитарии, медицинской и промышленной микробиологии.

Применяется при бактериологическом анализе питьевой воды, сточных вод, молока и других пищевых продуктов.

Агар питательный используется для выращивания микроорганизмов для последующего производства вакцин и антигенов, для проведения тестов на чувствительность и устойчивость микроорганизмов к антибиотикам, а также для приготовления обогащенных сред путем введения дополнительных компонентов.

Желатиновый пептон и мясной экстракт являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот.

Инокулировать среду тестируемой пробой и инкубировать 18–48 часов при 35±2°C. В результате на чашке будут представлены хорошо развитые прозрачные колонии.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–48 часов.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Хороший |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший |
| Salmonella typhimurium ATCC 14028 | Хороший |
| Streptococcus pyogenes ATCC 12344 | Хороший |
| Streptococcus pneumoniae ATCC 6301 | Хороший |