| Кат. № 1068 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар триптиказеино-соевый Trypticasein Soy Agar (TSA) (Eur. Pharm.) |
| --- | --- |

Среда для общих микробиологических методов и определения гемолитических реакций

Формула в граммах на литр

Панкреатический гидролизат казеина	15,0	Папаиновый гидролизат соевых бобов	5,0

Хлорид натрия	5,0	Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 7,3 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 40 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить и стерилизовать 15 минут при 121°C. Для большего количества среды может потребоваться более длительное время стерилизации, но температуру повышать не следует. Для приготовления чашек с кровью с целью исследования гемолиза добавить к стерильной среде, охлажденной до 45°C, 5–10% дефибринированной стерильной крови. При этом необходимо избегать образования пузырей. Гомогенизировать полученный раствор путем медленного вращения колбы. Готовая среда с добавлением крови должна быть вишнево-красного цвета и храниться при 8–15°C.

Использование

Агар триптиказеино-соевый – богатая питательными веществами среда общего назначения. Она поддерживает обильный рост требовательных организмов, таких как пневмококки, стрептококки, нейссерии и др. из клинических образцов.

Поскольку среда содержит в качестве богатых источников питательных веществ два пептона, полученных путем ферментативного гидролиза казеинового и соевого белков, она поддерживает рост широкого спектра микроорганизмов, в том числе требовательных аэробов и анаэробов. Соевый пептон содержит также природные сахара, которые способствуют росту бактерий. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс.

Краткий перечень микроорганизмов, растущих на этой среде, включает: Streptococcus spp., Neisseria spp., Brucella spp., Corynebacteria spp., Listeria spp., Pasteurella spp., Vibrio spp., Haemophilus vaginalis, Candida spp. и др.

Так как среда не содержит углеводы, она подходит для исследования гемолитических реакций, а также для приготовления шоколадного агара.

При желании к среде можно добавить антибиотики, а также другие добавки или ингибирующие агенты. Инокулировать и инкубировать при 30–35°C. Результаты наблюдать через 18–24 часа.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды с кровью на тестовых культурах после инкубации при температуре 30–35°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Рост с 5%-й бараньей кровью | Гемолиз |
| --- | --- | --- | --- |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Хороший | Хороший | Бета |
| Staphylococcus aureus ATCC 6538* | Хороший | – | – |
| Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | Хороший | Хороший | – |
| Streptococcus pneumoniae ATCC 6303 | Хороший | Хороший | Альфа |
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | Хороший | Хороший | Бета |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027* | Хороший | – | – |
| Bacillus subtilis ATCC 6633* | Хороший | – | – |
| Candida albicans АТСС 10231** | Хороший | – | – |
| Aspergillus brasiliensis АТСС 16404** | Хороший | – | – |
| **Согласно рекомендациям Европейской Фармакопеи для общего подсчета аэробной микрофлоры в количестве до 100 КОЕ/мл инкубировать при 30–35°C до 3 дней, для подготовки тестовых штаммов – при 30–35°C 18–24 часа. **Для общего подсчета аэробной микрофлоры в количестве до 100 КОЕ/мл инкубировать при 30–35°C до 5 дней, для подготовки тестовых штаммов – при 30–35°C 18–24 часа. |