| Кат. № 1070 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар селективный для энтерококков Enterococcus Selective Agar (Enterococcosel Agar) |
| --- | --- |

Среда для обогащения и селективного выделения энтерококков
из различных клинических образцов

Формула в граммах на литр

Казеиновый пептон	15,0	Соевый пептон	5,0

Декстроза	5,0	Хлорид натрия	4,0

Цитрат натрия	1,0	L-цистин	0,2

Азид натрия	0,2	Сульфит натрия	0,2

Кристаллический фиолетовый	0,0002	Бактериологический агар	12,0

Конечная величина pH 7,4 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 42,6 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 118°C. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! Охладить до 45–50°C, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда имеет светло-янтарную окраску с фиолетовым оттенком, слегка опалесцирует, должна храниться при 8–15°C.

Осторожно! 	Среда токсична при проглатывании, вдыхании или попадании на кожу. При работе
	надевать перчатки и защитные очки/маску.

Использование

Агар для выделения энтерококков (Энтерококкозель агар) – в основном то же, что и Бульон селективный для энтерококков (кат. № 1204), но с добавлением 1,2% агара.

Это селективная обогатительная среда для выделения энтерококков из проб, содержащих многочисленную сопутствующую флору. Многие организмы, такие как сапрофитные Neisseria spp., Staphylococcus spp., Haemophilus spp., негемолитические стрептококки и некоторые энтеробактерии, ингибируются полностью или частично, что позволяет проводить удовлетворительные флуоресцентные исследования стрептококков группы A через 18–24 часа.

Казеиновый и соевый пептоны являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс, цитрат натрия – дополнительный источник углерода, азид натрия – ингибитор. Сульфит натрия при восстановлении образует H2S.
L-цистин снижает окислительно-восстановительный потенциал за счет удаления кислорода, поддерживая низкое значение Eh. Кристаллический фиолетовый – индикатор pH. Инокулировать и инкубировать 18–24 часа при 35±2°C.

При добавлении 0,5% стерильной дефибринированной бараньей или кроличьей крови питательность среды заметно повышается, и можно исследовать гемолитические реакции. Эти условия дают хорошие результаты при выделении и идентификации различных групп стрептококков, таких как альфа- и бета-гемолитические, а также негемолитические.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Хороший |
| Enterococcus faecium ATCC 27270 | Хороший |