| Агар с бенгальским розовым и хлорамфениколом Rose Bengal Agar w/Chloramphenicol | Кат. № 1081 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения и культивирования дрожжей и плесневых грибов

Формула в граммах на литр

Декстроза	10,0	Бактериологический пептон	5,0

Фосфат калия	1,0	Сульфат магния	0,5

Хлорамфеникол	0,1	Бенгальский розовый	0,05

Бактериологический агар	15,00

Конечная величина pH 7,2 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 31,6 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в соответствующие емкости и стерилизовать 15 минут при 121°С. Охладить до 45–50°С, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда должна быть интенсивно розового цвета и храниться при 8–15°С.

Осторожно! 	Среда содержит хлорамфеникол и очень токсична при проглатывании, вдыхании,
	попадании на кожу. Надевать перчатки, защитные очки/маску.

Использование

Агар с бенгальским розовым и хлорамфениколом – это нейтральная селективная среда для подсчета дрожжей и плесневых грибов из пищевых продуктов, воды и природных материалов. Она рекомендована для анализа свежих белковых продуктов, содержащих, в основном, грамотрицательные палочкообразные бактерии. Она также подходит в случае, если требуется более длительное инкубирование при высоких температурах (около 35°С). Бенгальский розовый – селективный агент, ингибирующий рост бактерий и ограничивающий размеры колоний и рост быстрорастущих плесневых грибов, способствуя развитию и обнаружению остальных медленно растущих дрожжей и грибов, которые появляются в виде розовых колоний.

Хлорамфеникол служит селективным агентом, ингибирующим рост бактерий. Этот антибиотик рекомендуется для использования в средах за счет его термостабильности и широкого спектра действия.

Пептон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Фосфат калия – буфер; сульфат магния – источник серы и других следовых элементов.

Инокуляцию можно проводить из разведенного источника либо путем внесения 0,1 мл каждого разведения в приготовленные чашки, либо – методом разливания по 1 мл каждого разведения в пустые чашки с последующим немедленным добавлением среды (только что охлажденной до 45°С). Инкубировать в течение 7 дней при 25–30°С.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 25–30°C и наблюдались через 7 дней.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колонии |
| --- | --- | --- |
| Candida albicans ATCC 10231 | Хороший | Розовые, плоские, большие |
| Aspergillus niger ATCC 1015 | Хороший | Белый мицелий, черные споры |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется | – |