| Кат. № 1093 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар с желчью, лактозой и фиолетовым красным Violet Red Bile Agar w/Lactose ISO 4832 |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения и подсчета колиформ из воды,
молочных и других пищевых продуктов

Формула в граммах на литр

Лактоза	10,0	Желатиновый пептон	7,0

Хлорид натрия	5,0	Дрожжевой экстракт	3,0

Соли желчных кислот 	1,5	Нейтральный красный	0,03

Кристаллический фиолетовый	0,002	Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 7,4 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 41,5 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ! Охладить до 45°C и немедленно использовать. При желании среду можно разлить и простерилизовать в течение 15 минут при 118°C. Как показал Хартман (Hartham), данная среда после простого кипения дает такие же результаты, что и после автоклавирования. Готовая среда должна быть фиолетово-красной и храниться при 8–15°C.

Использование

Агар с желчью, лактозой и фиолетовым красным основан на Среде МакКонки (кат. № 1052) и используется для обнаружения и подсчета бактерий, ферментирующих лактозу, а также для дифференциации колиформ или бактерий группы Coli-aerogenes среди неферментирующих лактозу организмов из воды, молочных и других пищевых продуктов.

Пептон и дрожжевой экстракт являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Лактоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Соли желчных кислот и кристаллический фиолетовый ингибируют грамположительные бактерии. Нейтральный красный – индикатор pH. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс.

Удобно использовать метод глубинного посева, помещая 1 мл необходимого разведения в стерильную чашку Петри, с последующим добавлением 15 мл среды, охлажденной до 45−50°C. После этого чашки осторожно повращать и оставить затвердевать. Сразу после затвердевания налить второй слой среды толщиной 5 мм и дать затвердеть. Инкубировать 18−24 часа при температуре 35±2°C.

ISO 4832 рекомендует приготовление двух чашек для жидкого образца и/или каждого выбранного разведения. Поместить стерильной пипеткой 1 мл жидкого образца или соответствующего разведения в центр каждой чашки. Следующей стерильной пипеткой инокулировать чашки каждым из разведений. Затем в каждую чашку добавить около 15 мл агара с желчью, лактозой и фиолетовым красным температуры 44–47°C. С момента приготовления первоначальной суспензии (или первого десятичного разведения) до момента добавления среды в чашки должно пройти не более 15 минут. Тщательно перемешать инокулят со средой и оставить застывать на холодной горизонтальной поверхности.

Приготовить также контрольную чашку для проверки стерильности среды.

После затвердевания налить в каждую чашку около 4 мл агара с желчью, лактозой и фиолетовым красным температуры 44-47°C. Оставить затвердевать тем же способом. Затем перевернуть готовые чашки и инкубировать в инкубаторе при 30°C или 37°C в течение 24±2 часов.

Организмы, ферментирующие лактозу, образуют красные колонии с красно-фиолетовым ореолом. Время от времени кокки из кишечного тракта могут развиваться в виде маленьких, точечных красных колоний.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18−24 часа*.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | Фиолетовый |
| Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | Хороший | Фиолетовый |
| Salmonella gallinarum ATCC 9240 | Хороший | Бесцветный |
| Staphylococcus aureus ATCC 6538 | Ингибируется | – |
| Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Ингибируется | – |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Хороший | От бесцветного до бежевого |

*Согласно ISO 4832 инкубировать при 30 или 37°C  в течение 24±2 часов.