| Агар МакКонки без кристалвиолета и хлорида натрия MacConkey Agar w/o Crystal Violet & w/o NaCl | Кат. № 1098 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для обнаружения, выделения и дифференциации энтеробактерий,
ингибирует бурный рост протеев. Рекомендуется для анализа мочи

Формула в граммах на литр

Желатиновый пептон	17,0	Лактоза	10,0

Соли желчных кислот № 3	5,0	Пептоновая смесь	3,0

Нейтральный красный	0,075	Бактериологический агар	12,0

Конечная величина pH 7,4±0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 47 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45–50°C, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда должна быть красного цвета и храниться при 8–15°C.

Использование

Агар МакКонки без кристалвиолета и хлорида натрия – дифференциальная среда, которая используется для обнаружения и выделения кишечных микроорганизмов. Отсутствие хлорида натрия обеспечивает дефицит электролита, препятствуя бурному росту (распространению) Proteus spp., что способствует обнаружению и выделению кишечных микроорганизмов.

Кроме того, поскольку среда не содержит кристаллический фиолетовый, на ней хорошо растут стафилококки, энтерококки.

Пептоновая смесь и желатиновый пептон являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Лактоза – ферментируемый углевод, являющийся источником углерода и энергии. В результате ее ферментации происходит снижение уровня pH и, вследствие этого, изменение в розовый цвет индикатора pH (нейтрального красного). Соли желчных кислот – селективный реагент для ингибирования роста грамположительных организмов.

Инокулировать и инкубировать 18–24 часа при 35±2°C.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колонии |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | Красно-розовый |
| Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | Хороший | Розовый |
| Proteus vulgaris ATCC 13315 | Хороший | Бесцветный, ингибируется бурный рост |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Хороший | Бледно-розовый |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Хороший | Розовые точки |