| Основа агара Берда-Паркера Baird Parker Agar Base (Eur. Pharm.) | Кат. № 1100 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения стафилококков

Формула в граммах на литр

Глицин	12,0	Панкреатический гидролизат казеина	10,0

Пируват натрия	10,0	Мясной экстракт	5,0

Хлорид лития	5,0	Дрожжевой экстракт	1,0

Бактериологический агар	20,0

Конечная величина pH 6,8 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 63 г среды в 950 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45–50°C, добавить в стерильных условиях 50 мл Эмульсии яичного желтка с теллуритом калия (кат. № 5129), аккуратно перемешать и разлить в чашки Петри. Основа без добавки может храниться в течение длительного времени при 2–8°С и расплавляться по мере необходимости. Подготовленные чашки с готовой средой должны быть использованы в течение 24 часов. Готовая среда без эмульсии яичного желтка имеет светло-янтарную окраску, слегка опалесцирует. Среда с эмульсией – желтая, опалесцирующая.

Использование

Основа агара Берда-Паркера используется для селективного выделения и подсчета стафилококков. Среда широко используется и включена во многие стандартные методы тестирования молочных и других пищевых продуктов.

Панкреатический гидролизат казеина, мясной и дрожжевой экстракты являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот.  Хлорид лития и теллурит калия ингибируют сопутствующую микрофлору, а глицин и пируват натрия способствуют росту стафилококков. Стафилококки, содержащие лецитиназу, утилизируют яичный желток с формированием прозрачных зон вокруг колоний. Черные колонии формируются вследствие восстановления теллурита калия до теллура.

Перед посевом поверхность агара должна быть подсушена (с помощью инкубации при 35±2°C в течение примерно 10 минут). Приготовить пробу в соответствующем растворе, сделать разведения и инокулировать чашки 0,1–1,0 мл из соответствующего разведения. Распределить инокулят по всей поверхности. Инкубировать 24–48 часов при 35±2°C. Типичные колонии S. aureus – черные, блестящие, выпуклые, окружены чистой зоной диаметром приблизительно 2–5 мм.

На этой среде иногда растут и некоторые другие микроорганизмы: микрококки (небольшие темные или черные колонии), дрожжи (белые колонии) и некоторые виды рода Bacillus (темно-коричневые, матовые колонии).

Европейская Фармакопея рекомендует следующий тест на присутствие Staphylococcus aureus: после инокуляции и инкубации в Бульоне триптиказеино-соевом (кат. № 1224) в течение 18–72 часов при 35–37°C пересеять на Основу агара Берда-Паркера и инкубировать при 35–37°C 18–72 часа. Черные колонии грамположительных кокков, окруженных прозрачной зоной, следует считать S. аureus. Для подтверждения провести соответствующие биохимические тесты, такие как тест на коагулазу и дезоксирибонуклеазу.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах с добавлением эмульсии яичного желтка с теллуритом калия после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 24–48 часов.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колонии | Лецитиназа. Прозрачность вокруг колоний |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacillus subtilis ATCC 6633 | Слабо ингибируется | Коричневый | – |
| Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | Достаточно хороший | Черный | – |
| Staphylococcus aureus ATCC 6538* | Хороший | Черный | + |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Хороший | Черный | + |
| Proteus mirabilis ATCC 25933 | Хороший | Коричневый | – |
| *В соответствии с рекомендациями Европейской Фармакопеи инкубировать 18–72 часа при 35–37°C. |