| Кат. № 1120 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Основа бульона Fraser для обогащения листерий/Listeria Enrichment Broth Base Fraser (ISO 11290-1) |
| --- | --- |

Среда для выделения и подсчета листерий в пищевых продуктах и
пробах из окружающей среды

Формула в граммах на литр

Хлорид натрия	20,0	Na2HPO4	12,0

Триптон	5,0	Протеозный пептон	5,0

Дрожжевой экстракт	5,0	Мясной экстракт	5,0

Хлорид лития	3,0	KH2PO4	1,35

Эскулин	1,0

Конечная величина pH 7,2 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 28,7 г среды в 500 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45−50°C и в стерильных условиях добавить 1 пару флаконов (А и В) Добавки селективной Fraser для листерий (кат. № 6001) или Добавки селективной полу-Fraser для листерий (кат. № 6002). Флаконы А и В любой из добавок должны быть предварительно растворены (каждый) в 5 мл стерильной дистиллированной воды для приготовления любого из бульонов (Fraser или полу-Fraser) соответственно. Осторожно перемешать и разлить в стерильные емкости. Готовая среда имеет янтарную окраску и должна храниться при 2–8°C.

Добавка селективная Fraser для листерий (кат. № 6001)

Флакон А: Цитрат аммонийного железа	250 мг

Флакон В: Акрифлавин	12,5 мг

Налидиксовая кислота	10 мг

1 флакон на 500 мл среды

Добавка селективная полу-Fraser для листерий (кат. № 6002)

Флакон А: Цитрат аммонийного железа	250 мг

Флакон В: Акрифлавин	6,25 мг

Налидиксовая кислота	5 мг

1 флакон на 500 мл среды

Использование

Основа бульона Fraser для обогащения листерий – подходящая среда для селективного обогащения листерий в двухступенчатой методике в соответствии со стандартом ISO 11290-1. Среда  также используется для приготовления бульона Fraser или полу-Fraser с использованием соответствующих добавок. Среда рекомендуется для обнаружения Listeria spp. в пищевых продуктах и пробах из окружающей среды. Все виды листерий гидролизуют эскулин до эскулетина, который реагирует с ионами железа, вызывая почернение среды. Еще одним достоинством данной среды является стимулирующее действие цитрата аммонийного железа на рост Listeria monocytogenes. Содержащийся в среде хлорид лития, наряду с налидиксовой кислотой и акрифлавином из добавки, ингибирует рост сопутствующей флоры, которая способна гидролизовать эскулин. Высокое содержание хлорида натрия ингибирует рост энтерококков. Триптон, пептон, мясной и дрожжевой экстракты являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Фосфатные соли выступают в качестве буферной системы.

Произвести предварительное обогащение в бульоне полу-Fraser (тщательно размешав в нем тестируемый материал). Инкубировать 24±2 часа при 30°C. Затем выполнить вторичное обогащение путем переноса 0,1 мл инкубированной среды полу-Fraser в 10 мл бульона Fraser. Инкубировать 48±2 часа при 35–37°C. Сравнить каждую засеянную пробирку с незасеянной контрольной пробиркой на белом фоне. Далее сделать высев из пробирок с наблюдаемым почернением среды на Основу агара Oxford для листерий (кат. № 1133) с Добавкой селективной Oxford для листерий (кат. № 6003).

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды с Добавкой селективной полу-Fraser для листерий (кат. № 6002) на тестовых культурах после инкубации при 30±1°C в аэробных условиях в течение 24±3 часов; и с Добавкой селективной Fraser для листерий (кат. № 6001) после инкубации при 35–37°C в течение 48±3 часов.

| Микроорганизмы | Рост | Реакция с эскулином |
| --- | --- | --- |
| Listeria monocytogenes ATCC 19111 | Хороший | + |
| Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Ингибируется | – |