| Кат. № 1122.1 (Фасовка 500 г) Срок годности 2 года. Хранить при температуре 2–8°С | Агар хромогенный для сальмонелл Salmonella Chromogenic Agar |
| --- | --- |

Среда для выделения сальмонелл из клинических проб, пищевых продуктов и воды

Формула в граммах на литр

Цитрат натрия	8,5	Хромогенная смесь	5,81

Казеиновый пептон	5,0	Мясной экстракт	5,0

Бактериологический агар	12,8

Конечная величина pH 7,2 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 37,1 г среды в 1 литре дистиллированной воды температуры 80°C. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ! Охладить до 45–50°C, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует и должна храниться при 8–15°C. Рекомендуется готовить чашки в день использования.

Использование

Агар хромогенный для сальмонелл – селективная хромогенная среда, используемая для обнаружения и предварительной идентификации Salmonella spp. из фекалий, пищевых продуктов и воды. Среды, традиционно применяемые для дифференциации видов рода Salmonella от остальных представителей семейства Enterobacteriaceae на основании их способности образовывать сероводород в сочетании с неспособностью ферментировать лактозу, не достаточно эффективны, так как существует более 2000 видов сальмонелл, не обладающих этими свойствами.

Казеиновый пептон и мясной экстракт – источники питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Хромогенная смесь в сочетании с цитратом натрия способствует ингибированию роста грамположительных организмов, протеев и колиформ.

Идентификация видов рода Salmonella с помощью этого хромогенного агента основана на сочетании двух хромогенных субстратов, которые способствуют быстрой идентификации. Это два хромогена: X-gal и Magenta-caprylate. X-gal – вводится в среду для визуализации микроорганизмов, синтезирующих фермент -D-галактозидазу. Они образуют сине-зеленые колонии. Пурпурные колонии появляются в результате гидролиза Magenta-caprylate представителями рода Salmonella, которые не способны к расщеплению другого хромогенного субстрата. Таким образом, микроорганизмы, не являющиеся сальмонеллами, имеют сине-зеленый цвет или не окрашиваются ни одним из хромогенов среды.

Инокулировать пробу и инкубировать 18–24 часа при 35±2°C.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колонии |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Частично ингибируется | Сине-зеленый |
| Salmonella enteritidis ATCC 13076 | Хороший | Пурпурный |
| Salmonella typhi ATCC 19430 | Хороший | Пурпурный |
| Salmonella typhimurium ATCC 14028 | Хороший | Пурпурный |
| Salmonella lactose (+) | Хороший | Пурпурный |
| Proteus vulgaris ATCC 13315 | Ингибируется | Бесцветный |