| Основа угольного агара для кампилобактерий Campylobacter Agar Base (Blood Free) | Кат. № 1129 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения Campylobacter jejuni, Campylobacter coli и
термофильных кампилобактерий из пищевых продуктов и других образцов

Формула в граммах на литр

Питательный бульон № 2	25,0	Бактериологический уголь	4,0

Гидролизат казеина	3,0	Дезоксихолат натрия	1,0

Пируват натрия	0,25	Сульфат железа	0,25

Бактериологический агар	12,0

Конечная величина pH 7,4 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 22,75 г сухой среды в 500 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45−50°C и добавить в стерильных условиях 16 мг цефоперазона (Cefoperazone) и 5 мг амфотерицина B (Amphotericine B), предварительно растворенных в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Аккуратно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда должна быть черного цвета и храниться при 8–15°C.

Использование

Основа угольного агара для кампилобактерий представляет собой модифицированную формулу, опиисанную Болтоном (Bolton et al.), с заменой крови на древесный уголь, пируват натрия и сульфат железа. Данная среда поддерживает рост большинства кишечных кампилобактерий и рекомендована для селективного выделения Campylobacter jejuni, Campylobacter coli и термофильных кампилобактерий из пищевых продуктов, а также клинических и других образцов.

Кампилобактерии считаются главными возбудителями кишечных заболеваний, вызывающих различные формы диареи. Они очень инфекционны и передаются через зараженные продукты питания и воду.

Среда содержит сульфат железа, пируват натрия и уголь для улучшения роста Campylobacter spp., так как они подавляют токсичные формы кислорода (перекись водорода), увеличивая аэротолерантность бактерий и облегчая выделение штаммов, чувствительных к кислороду. Дезоксихолат натрия частично или полностью ингибирует рост грамположительных микроорганизмов, колиформ и Proteus spp. Питательный бульон №2 и гидролизат казеина являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот.

Добавление цефоперазона повышает селективность среды, ингибируя грамотрицательные кишечные бактерии и некоторые грамположительные, тогда как амфотерицин В подавляет рост дрожжей и грибов, способных расти при 37°C – температуре, которая, как показано, увеличивает селективность.

Инокулировать и инкубировать при 42°C в течение 24−48 часов. C. jejuni образует серые, влажные, плоско стелющиеся колонии. Колонии C. coli – кремово-серые, влажные, слегка выпуклые, склонные к дискретности.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды с добавками на тестовых культурах после инкубации при температуре 42°C и наблюдались через 24−48 часов.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Campylobacter jejuni ATCC 29428 | Хороший |
| Campylobacter coli ATCC 33559 | Хороший |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется |