| Основа агара для псевдомонад Pseudomonas CN Agar Base (UNE-EN 12780) | Кат. № 1153 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для идентификации и подсчета Pseudomonas aeruginosa
методом мембранной фильтрации

Формула в граммах на литр

Желатиновый пептон	16,0	Гидролизованный казеин	10,0

Сульфат калия безводный	10,0	Хлорид магния безводный	1,4

Цетримид	0,2	Налидиксовая кислота	0,015

Бактериологический агар	13,0

Конечная величина pH 7,1± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 50,6 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Добавить 10 мл глицерина Тщательно перемешать и нагреть. Помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 118°C. Охладить до 45–50°C, тщательно перемешать и разлить в стерильные чашки Петри для получения слоя агара толщиной не менее 5 мм. Не переплавлять среду повторно. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует и должна храниться при 8–15°C.

Использование

Основа псевдомонадного агара используется для идентификации Pseudomonas aeruginosa методом мембранной фильтрации на основании формирования пиоцианина. Эта среда является модификацией псевдомонадного P агара (Среда Кинга A (кат. № 1531)) и рекомендована UNE-EN 12780.

Пептон и казеин являются источниками питательных веществ, необходимых для роста  микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Цетримид добавляется в качестве селективного агента, а налидиксовая кислота – для подавления загрязнителей цетримидных сред, таких как Klebsiella spp., Proteus spp. и Providencia spp. Сульфат калия и хлорид магния обеспечивают катионы для активации синтеза пиоцианина и повышения выхода пигмента.

Мембрана помещается на чашки Петри со средой и инкубируется при 36±2°C в течение 40−48 часов.

Рост колоний проверяется через 20−24 часа и через 40−48 часов инкубации. Колонии, формирующие зелено-синий пигмент и флюоресцирующие в ультрафиолетовом свете, предположительно являются Pseudomonas aeruginosa. Для подтверждения провести биохимические тесты.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды c добавлением глицерина на тестовых культурах после инкубации при температуре 36±2°C и наблюдались через 24−48 часов.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Хороший |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Ингибируется |