| Кат. № 1160 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар с бенгальским розовым, дихлораном и хлорамфениколом/Rose Bengal Agar w/Dichloran & Cloramphenicol (DRBC Agar) |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения и лучшего подсчета дрожжей и плесневых грибов
из пищевых продуктов

Формула в граммах на литр

Глюкоза	10,0	Пептон	5,0

KH2PO4	1,0	Сульфат магния	0,5

Хлорамфеникол	0,1	Бенгальский розовый	0,025

Дихлоран	0,002	Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 5,6 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 31,6 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45–50°C, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда должна быть интенсивно розовой и храниться при 8–15°С.

Осторожно! 	Среда содержит хлорамфеникол и очень токсична при проглатывании, вдыхании,
	попадании на кожу. Надевать перчатки, защитные очки/маску.

Использование

Агар с бенгальским розовым, дихлораном и хлорамфениколом (DRBC) – селективная среда для подсчета дрожжей и плесневых грибов (методом подсчета колоний) из продуктов питания человека и кормов для животных с активностью воды больше 0,95, таких как мясо, яйца, молочные продукты (кроме молочного порошка), фрукты, овощи и т.д. Данная среда является модификацией Агара с бенгальским розовым.

Бенгальский розовый – селективный агент, который ингибирует рост бактерий и ограничивает размеры колоний и рост быстрорастущих плесневых грибов, позволяя расти другим, медленно растущим, дрожжам и грибам, которые появляются в виде колоний розового цвета. Хлорамфеникол – селективный агент, ингибирующий рост бактерий. Этот антибиотик рекомендуется для использования в средах вследствие его термостойкости и широкого бактериального спектра. Добавление дихлорана предотвращает быстрое распространение мукоровых грибов, а также ограничивает размеры колоний представителей других родов, что облегчает подсчет колоний.

Пептон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Глюкоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Фосфат калия – буфер. Сульфат магния – источник серы и других следовых элементов.

Инокуляцию можно проводить из разведенного источника либо путем внесения 0,1 мл каждого разведения в приготовленные чашки, либо методом разливания по 1 мл каждого разведения в пустую чашку с последующим немедленным добавлением среды (сразу после охлаждения до 45°C). Инкубировать при 25±1°C в течение 3, 4 и 7 дней. Отобрать чашки с количеством колоний менее 150, где и произвести подсчет колоний. Полученные результаты представить в виде количества колоний на грамм продукта.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 25±1°C и наблюдались через 3, 4 и 7 дней.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | Хороший |
| Saccharomyces cerevisae ATCC 9763 | Хороший |
| Rhodotorula mucilaginosa DMS 70403 | Хороший (оранжевые колонии) |
| Mucor racemosus ATCC 42647 | Умеренный |
| Bacillus subtilis ATCC 6633 | Ингибируется |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется |