| Кат. № 1161 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар с дихлораном и глицерином Dichloran Glycerol Agar (DG18) |
| --- | --- |

Среда для выделения и подсчета ксерофильных грибов
из сухих и полусухих пищевых продуктов

Формула в граммах на литр

Декстроза	10,0	Пептон	5,0

KH2PO4	1,0	Сульфат магния	0,5

Хлорамфеникол	0,1	Дихлоран	0,002

Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 5,6 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 31,6 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Добавить 175 мл глицерина. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить минуту до полного растворения. Разлить в емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45–50°C и разлить в чашки Петри. Готовая среда имеет янтарную окраску и должна храниться при 8–15°C.

Использование

Агар с дихлораном и глицерином разработан на основе формулы Хокинга и Питта (Hocking and Pitt) и рекомендуется для подсчета и выделения ксерофильной плесени из сухих и полусухих пищевых продуктов, таких как фрукты, специи, крупы, орехи, мясные и рыбные продукты.

Глицерин уменьшает активность воды с 0,999 до 0,95, снижая, таким образом, рост бактерий, а также является источником углерода. Хлорамфеникол является селективным агентом, подавляющим рост большинства сопутствующих бактерий. Этот антибиотик рекомендован для использования в средах в связи с его термоустойчивостью и широкому спектру действия. За счет ингибирования бактерий и ограничения роста быстро растущих плесневых грибов он способствует выделению медленно растущих грибов. Дихлоран ограничивает размеры колоний мукоровых грибов, облегчая подсчет колоний. Пептон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Фосфат калия используется в качестве буфера; сульфат магния – источник серы и других следовых элементов.

Стандарт ISO 21527 рекомендует использование двух различных чашек. Первая засеивается путем помещения 0,1 мл тестового образца (в случае, если он жидкий) или 0,1 мл суспензии (в противном случае). Вторая чашка засевается путем помещения 0,1 мл первого десятичного разведения (в случае жидкого образца) или 0,1 мл второго десятичного разведения (в противном случае). Инокулировать и инкубировать при 25±1°C и оценивать рост после 5–7 дней. Если ожидается присутствие Xeromyces bisporus, инкубировать чашки в течение 10 дней. После инкубации отобрать чашки, содержащие менее 150 колоний, и произвести подсчет. В случае обильного роста плесневых грибов, подсчитать колонии сначала после 2 дней инкубации, а потом еще раз – через 5–7 дней. Полученный результат показывает количество колоний ксерофильных грибов на грамм пищевых продуктов.

Другие исследования показали, что Агар с дихлораном и глицерином является хорошей средой общего назначения, дающей хорошие результаты по выделению дрожжей и плесени из пищевых продуктов.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 25±1°C и наблюдались через 5–7 суток.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 | Хороший |
| Rhodotorula mucilaginosa DMS 70403 | Хороший (оранжевый) |
| Mucor racemosus ATCC 42647 | Умеренный |
| Bacillus subtilis ATCC 6633 | Ингибируется |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется |