| Бульон селективный для энтерококков Enterococcus Selective Broth (Enterococcosel Broth) | Кат. № 1204 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения энтерококков из клинических проб

Формула в граммах на литр

Казеиновый пептон	15,0	Соевый пептон	5,0

Декстроза	5,0	Хлорид натрия	4,0

Азид натрия	0,2	L-цистин	0,2

Кристаллический фиолетовый	0,0002	Сульфит натрия	0,2

Цитрат натрия	1,0

Конечная величина pH 7,4 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 30,6 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить по 10 мл в пробирки с завинчивающимися крышками и стерилизовать 15 минут при 118°C. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! Перегревание повышает ингибирующую активность среды. Готовая среда  имеет светло-янтарную окраску с фиолетовым оттенком, должна храниться при 2–8°C.

Осторожно! 	Среда токсична при проглатывании, вдыхании или попадании на кожу. При работе
	надевать перчатки и защитные очки/маску.

Использование

Бульон для выделения энтерококков (энтерококкозель бульон) – обогатительная среда для выделения энтерококков из проб, содержащих многочисленную сопутствующую микрофлору. Многие микроорганизмы, такие как сапрофитные нейссерии, стафилококки, гемофилы, негемолитические стрептококки и некоторое количество энтеробактерий, ингибируются полностью или частично.

Казеиновый и соевый пептоны являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс. Цитрат натрия – дополнительный источник углерода. Азид натрия – ингибитор. Сульфит натрия при восстановлении образует H2S. L-цистин снижает окислительно-восстановительный потенциал за счет удаления кислорода, поддерживая низкое значение Eh. Кристаллический фиолетовый – индикатор pH.

Инокулировать и инкубировать 18−24 часа при 35°C в нормальной атмосфере. Рост энтерококков определяется по образованию гранулированного осадка на дне пробирки, причем находящаяся над ним жидкость – без осадка или слегка мутная. На этом этапе выполняется окрашивание по Граму и производится пересев штрихом на чашки с кровью (Агар триптиказеино-соевый (кат. № 1068) или Основа кровяного агара (кат. № 1108)) для определения типа гемолиза и выделения чистых культур. Для дифференциации стрептококков и пневмококков поместить диски с бацитрацином и оптохином в область посева на чашках с кровяным агаром и инкубировать в рекомендуемых условиях 18–24 часа при 35±2°C.

Провести окрашивание по Граму, каталазный тест и тест на растворимость в желчи с характерными колониями, взятыми из чашек с кровяным агаром или культурой, выросшей в бульоне.

Присутствие цепочек грамположительных кокков различной длины, ингибируемых бацитрацином в низкой концентрации, отрицательных по каталазе и нерастворимых в желчи или солях желчных кислот, является предварительной идентификацией бета-гемолитических стрептококков группы A. Окончательную идентификацию стрептококков можно осуществить с помощью других биохимических тестов, таких как гидролиз эскулина, гидролиз пирувата и т.п. Помимо этого можно провести серологическое типирование с использованием методов с антисыворотками по Лансфилду (Lancefield) или более традиционных методов коагглютинации по Эдвардсу и Ларсону (Edwards and Larson).

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Хороший |
| Enterococcus faecium ATCC 27270 | Хороший |