| Бульон для определения лизиндекарбоксилазы Lysine Decarboxylase Broth ISO 10273 | Кат. № 1208 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для идентификации микроорганизмов, в особенности кишечных бацилл,
на основании декарбоксилирования лизина

Формула в граммах на литр

Желатиновый пептон	5,0	L-лизин	5,0

Дрожжевой экстракт	3,0	Декстроза	1,0

Бромкрезоловый пурпурный	0,02

Конечная величина pH 6,8 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 14 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить по 5 мл в пробирки с завинчивающимися крышками. Стерилизовать 15 минут при 121°С. Для газообмена оставить пробирки не плотно закрытыми. Плотно закрыть после стерилизации. Готовая среда должна быть фиолетового цвета и храниться при 2–8°С.

Использование

Бульон для определения лизиндекарбоксилазы используют для обнаружения и дифференциации энтеробактерий от других микроорганизмов по декарбоксилированию лизина.

Желатиновый пептон и дрожжевой экстракт являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Бромкрезоловый пурпурный – индикатор pH.

Энтеробактерии образуют кислоту в начале ферментации декстрозы, меняя окраску индикатора на желтый цвет. Кислая реакция среды  в свою очередь стимулирует активность фермента декарбоксилазы. Бактерии, декарбоксилирующие L-лизин до кадаверина, можно идентифицировать по присутствию фиолетово-красного цвета вследствие повышения pH. Желтый цвет среды после 24 часов инкубации указывает на отрицательный результат.

Пробирки засеваются микроорганизмами и инкубируются 24 часа при 35±2°С.

Следующая таблица показывает типичные реакции важнейших групп энтеробактерий.

Типичные реакции Enterobacteria

| Реакция | Цвет | Энтеробактерии |
| --- | --- | --- |
| Положительная | Фиолетовый | Escherichia, Klebsiella,Salmonella, кроме S. paratyphi A, Arizona, Alkalescens-Dispar, Serratia |
| Отрицательная | Желтый | Proteus, Providencia, S. paratyphi A, Shigella, Aeromonas, Citrobacter |

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инку­
бации при 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Декарбоксилирование лизина |
| --- | --- |
| Salmonella typhi ATCC 6539 | + |
| Salmonella paratyphi ATCC 9150 | – |
| Proteus vulgaris ATCC 13315 | – |
| Escherichia coli ATCC 25922 | + |
| Serratia liquifaciens ATCC 27592 | + (медленно) |