| Бульон Мюллера-Хинтона Mueller Hinton Broth | Кат. № 1214 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для определения чувствительности к антибиотикам и сульфамидам,
а также для первичного выделения нейссерий

Формула в граммах на литр

Кислый казеиновый пептон (H)	17,5	Вытяжка из говядины	2,0

Кукурузный крахмал	1,5

Конечная величина pH 7,4 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Растворить 21 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует, должна храниться при 2–8°C.

Использование

Бульон Мюллера-Хинтона используется вместе с Агаром Мюллера-Хинтона (кат. № 1058) для проведения тестов на чувствительность к большому количеству антимикробных препаратов и для определения МИК (минимальной ингибирующей концентрации) применительно к бактериям, содержащимся в моче.

Данный бульон был также разработан для культивирования патогенных Neisseria spp. и других требовательных микроорганизмов. Он имеет такой же состав, что и Агар Мюллера-Хинтона, и используется, когда жидкая среда является предпочтительной.

Данная среда является эффективной, благодаря ее высокой обогащенности питательными веществами, обеспечивающей рост требовательных микроорганизмов. Использование среды с соответствующими ростовыми характеристиками является необходимым условием для проведения теста на антимикробную чувствительность.

Вытяжка из говядины и кислый казеиновый пептон (Н) являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Крахмал выступает в качестве фактора роста, функционируя как коллоидный протектор и нейтрализуя токсичные продукты, образующиеся в процессе развития организмов.

Инокулировать и инкубировать 18–24 часа при 35±2°C.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Хороший |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший |
| Enterococcus faecalis ATCC 33186 | Хороший |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Хороший |
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | Хороший |
| Listeria monocytogenes ATCC 11911 | Хороший |