| Бульон селенит-цистиновый Selenite Cystine Broth | Кат. № 1220 Фасовка 500 г. Срок годности 3 года. Хранить при температуре 2–8°С |
| --- | --- |

Среда для селективного обогащения сальмонелл и некоторых штаммов шигелл
из фекалий, мочи и других материалов санитарного значения

Формула в граммах на литр

Фосфат натрия	10,0	Пептоновая смесь	5,0

Лактоза	4,0	Селенит натрия	4,0

L-цистин	0,01

Конечная величина pH 7,0 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 23 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и медленно нагревать до полного растворения среды. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! Разлить и стерилизовать паром в течение 5 минут. НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ! В случае, если среда будет использоваться сразу после приготовления, стерилизация паром не обязательна. Разлитый в пробирки и простерилизованный паром бульон может храниться охлажденным в течение нескольких месяцев. Готовая среда имеет янтарную окраску и должна храниться при 2–8°C. В случае долгого хранения сухой среды цвет готового бульона может быть красноватым/красным, что не влияет на микробиологические свойства среды.

Осторожно! 	Селенит натрия – очень токсичен и требует осторожного обращения. Необходимо по-
	стоянно находиться в защитной одежде и маске.

Использование

Бульон селенит-цистиновый – обогатительная среда, модифицированная добавлением аминокислоты цистина. Эта аминокислота устанавливает окислительно-восстановительный потенциал, который создает подходящие условия для обогащения и восстановления сальмонелл и некоторых штаммов шигелл, присутствующих в ограниченном количестве в фекалиях, различных пищевых продуктах и других материалах санитарного значения.

Данный бульон используется в основном для ограничения потери чувствительности, которая происходит с другими обогатительными средами, особенно, если пищевые продукты имеют высокое содержание органического материала, например, пищевые продукты с содержанием яиц или яичного порошка.

Бульон селенит-цистиновый ингибирует на ранних стадиях размножение колиформ, обеспечивая при этом быстрый рост сальмонелл. Пептоновая смесь является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Лактоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Селенит натрия ингибирует грамположительные бактерии и большинство кишечных грамотрицательных бактерий, за исключением сальмонелл. L-цистин уменьшает токсичность селенита натрия и является дополнительным источником органической серы.

Развести  в бульоне 1–2 г образца фекалий, пищевых продуктов или других твердых материалов (примерно 10–15% по объему). Инокулировать и инкубировать 18−24 часа при 35±2°C.

Следует отметить, что через 18 часов инкубации быстро возрастает количество симбиотических микроорганизмов, которые затрудняют выделение сальмонелл. В связи с этим необходимо сделать пересев культур на дифференциальные твердые среды, такие как Агар Сальмонелла Шигелла (кат. № 1064), Агар МакКонки (кат. № 1052), Агар XLD (кат. № 1274) спустя 6–8 и 12–24 часа инкубации. Далее следует придерживаться традиционных методов микробиологического анализа пищевых продуктов.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18−24 часа.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | От частичного до полного ингибирования |
| Salmonella pullorum ATCC 9120 | Хороший |
| Salmonella choleraesuis ATCC 12011 | Хороший |
| Salmonella typhi ATCC 6539 | Хороший |