| Кат. № 1223 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Бульон для бруцелл Brucella Broth |
| --- | --- |

Среда для культивирования бруцелл

Формула в граммах на литр

Мясной пептон	10,0	Казеиновый пептон	10,0

Хлорид натрия	5,0	Дрожжевой экстракт	2,0

Декстроза	1,0	Гидросульфит натрия	0,1

Конечная величина pH 7,0 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 28,1 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в пробирки и стерилизовать 15 минут при 121°C. Готовая среда имеет светло-янтарную окраску, слегка опалесцирует, должна храниться при 2–8°C.

Использование

Бульон для бруцелл богат питательными веществами и факторами роста, хорошо подходит для выращивания и выделения требовательных микроорганизмов, в том числе Campylobacter spp., Streptococcus spp. и Neisseria spp. Он широко используется для выделения Brucella spp. из клинических образцов и пищевых продуктов с развитой сопутствующей микрофлорой. Эта среда может использоваться также для выращивания многих анаэробных микроорганизмов. Кроме того, она используется в системах для культивирования гемокультур.

Дрожжевой экстракт, мясной и казеиновый пептоны являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Гидросульфит натрия – восстанавливающий агент; хлорид натрия поддерживает осмотический баланс; декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии.

Виды рода Brucella – микроорганизмы третьего уровня патогенности, вызывающие бруцеллез, зоонозное заболевание, источником заражения которого являются домашние животные. Оно обычно передается через молоко, молочные продукты, мясо, а также непосредственный контакт с инфицированным животным.

Для культивирования бруцелл инокулировать и инкубировать при 35±2°C в паре: одну партию в нормальных условиях, другую – при 5–10% CO2. Наблюдать результаты через 24–72 часа. О наличии роста микроорганизмов свидетельствует помутнение среды в пробирках (в сравнении с неинокулированной средой в пробирке).

При культивировании других микроорганизмов для стимулирования роста инкубировать при необходимой температуре в соответствующих атмосферных условиях.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C в атмосфере с 5−10% CO2 и наблюдались через 24−72 часа.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Brucella abortus ATCC 4315 | Хороший |
| Brucella melitensis ATCC 4309 | Хороший |
| Brucella suis ATCC 4314 | Хороший |