| Бульон триптиказеино-соевый Trypticasein Soy Broth (TSB) (Eur. Pharm.) | Кат. № 1224 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для культивирования требовательных микроорганизмов
(пневмококков, стрептококков, нейссерий и т.п.)

Формула в граммах на литр

Панкреатический гидролизат казеина	17,0	Хлорид натрия	5,0

Папаиновый гидролизат соевых бобов 	3,0	K2HPO4	2,5

Моногидрат глюкозы	2,5

Конечная величина pH 7,3 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 30 г среды в 1 л дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Для большего количества среды может потребоваться более длительное время стерилизации, но температуру повышать не следует. Готовая среда имеет светло-янтарную окраску и должна храниться при 2–8°C.

Использование

Бульон триптиказеино-соевый – очень богатая питательными веществами среда для общего использования в микробиологических лабораториях. Она обеспечивает обильный рост таких требовательных микроорганизмов, как пневмококки, стрептококки, нейссерии и др.

Среда часто используется во многих методиках диагностических исследований. Например, для выделения и проверки на чувствительность к антибиотикам всех типов патогенов, а также при получении антигенов для агглютинации и серологических тестов. Соевый и казеиновый пептоны, полученные в результате ферментативного гидролиза казеина и соевых белков, обеспечивают рост широкого спектра микроорганизмов, в том числе требовательных аэробов и анаэробов. Соевый пептон также содержит натуральные сахара, стимулирующие рост бактерий. Глюкоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс; K2HPO4 – буферный агент.

Европейская Фармакопея рекомендует использовать данный бульон для предварительного обогащения образцов при проведении микробиологического тестирования на наличие указанных микроорганизмов. При этом инокулировать и инкубировать при 30–35°C в течение 18–24 часов. Для общего подсчета аэробной микрофлоры в количестве не более 100 КОЕ/мл инокулировать и инкубировать при 30–35°C до 3 дней.

Для проведения теста на стимулирование роста аэробов, анаэробов и грибов инокулировать среду небольшим количеством микроорганизмов: не более 100 КОЕ/мл Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, Bacillus subtilis ATCC 6633 и Candida albicans АТСС 10231. Инкубировать не более 3 дней для бактерий и не более 5 дней для грибов. При необходимости можно добавить антибиотики и другие добавки или ингибирующие агенты. Для проверки стерильности среду инкубировать небольшими порциями в течение 14 дней. Среда является стерильной в случае отсутствия роста микроорганизмов.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 30–35°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Brucella abortus ATCC 4315 | Хороший |
| Staphylococcus aureus ATCC 6538* | Хороший |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший |
| Escherichia coli ATCC 8739 | Хороший |
| Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | Хороший |
| Candida albicans ATCC 10231** | Хороший |
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | Хороший |
| Streptococcus pneumoniae ATCC 6303 | Хороший |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027* | Хороший |
| Salmonella typhimurium ATCC 14028 | Хороший |
| Bacillus subtilis ATCC 6633* | Хороший |
| Aspergillus brasiliensis ATCC 16404** | Хороший |
| **Согласно рекомендациям Европейской Фармакопеи для общего под­ счета аэробной микрофлоры в количестве не более 100 КОЕ/мл инкубиро­ вать не более 3 дней при 30–35°C. **Для общего подсчета дрожжей и плесневых грибов в количестве не более 100 КОЕ/мл инкубировать не более 5 дней при 30–35°C (рекомендовано Европейской Фармакопеей). |