| Бульон с 2% желчью и бриллиантовым зеленым Brilliant Green Bile Broth 2% | Кат. № 1228 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для выделения колиформ в воде и продуктах питания

Формула в граммах на литр

Бычья желчь	20,0	Лактоза	10,0

Желатиновый пептон	10,0	Бриллиантовый зеленый	0,0133

Конечная величина pH 7,2 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 40 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в пробирки с газособирающими колпачками для обнаружения газа и стерилизовать 15 минут при 121°C. Если объем пробы составляет 1 мл и менее, разлить среду в пробирки по 10 мл. Для анализа проб объемом 10 мл растворить 80 г среды в 1 литре дистиллированной воды и распределить таким же образом. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! Готовая среда должна быть зеленой, блестящей и храниться при 2–8°C.

Использование

Бульон с 2% желчью и бриллиантовым зеленым – селективная среда, рекомендованная APHA (США) для культивирования колиформ из питьевой воды, сточных вод, молочных и других продуктов питания, а также различных материалов санитарно-гигиенического значения.

Среда используется как подтверждающий тест в тех случаях, когда предварительные тесты на присутствие колиформ дали положительный результат. Присутствие колиформ подтверждается выделением газа при 37°C и 44,5°C.

Желатиновый пептон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Лактоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Бычья желчь и бриллиантовый зеленый ингибируют грамположительные и большинство грамотрицательных микроорганизмов, кроме колиформ. Они также предотвращают рост анаэробных организмов, ферментирующих лактозу, таких как Clostridium perfringens, которые могут дать ложноположительные реакции при 44,5°C.

Инокулировать среду и инкубировать 24−48 часов при 37°C и 44,5°C. При анализе молока рекомендуется инкубировать при 32°C. Наличие газа свидетельствует о положительном результате теста.

В стандартах ISO 4831 и 4832 рекомендуется следующее использование данной среды для подтверждения колиформ. Из инкубированной пробирки с Бульоном лаурил-сульфатным (кат. № 1310) произвести инокуляцию в подтверждающий Бульон с 2% желчью и бриллиантовым зеленым. Инкубировать при 30°C или 37°C 24±2 часа или, в случае отсутствия газообразования, 48±2 часа. Образование газа после 24±2 или 48±2 часов инкубации свидетельствует о наличии в среде колиформ.

Для подтверждения присутствия Escherichia coli, инкубировать в Бульоне с 2 % желчью и бриллиантовым зеленым в течение 48 часов при 44±1°C. О положительном результате свидетельствует помутнение бульона и образование газа. Также в качестве подтверждения Escherichia coli может быть проведен тест на образование индола в Воде пептонной (кат. № 1403) при 44,5­°C.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 37°C и 44,5°C и наблюдались через 24−48 часов.

| Микроорганизмы | Рост | Выделение газа |
| --- | --- | --- |
|  |  | 37°C | 44,5°C |
| Escherichia coli ATCC 25922* | Хороший | + | + |
| Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | Хороший | + | – |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Ингибируется | - | – |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Ингибируется | - | – |
| *Согласно ISO инкубировать при 30–37°C в течение 24±2 и 48±2 часов. |