| Кат. № 1236 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Бульон Тодда-Хьюита Todd Hewitt Broth |
| --- | --- |

Среда для культивирования бета-гемолитических стрептококков
при серологическом типировании из клинических образцов

Формула в граммах на литр

Бактериологический пептон	20,0	Вытяжка из сердца быка	3,1

Декстроза	2,0	Хлорид натрия	2,0

Na2HPO4	0,4	Карбонат натрия	2,5

Конечная величина pH 7,8 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 30 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Готовая среда имеет янтарную окраску и должна храниться при 2–8°C.

Использование

Бульон Тодда-Хьюита был разработан первоначально для получения гемолизина стрептококков. Впоследствии был модифицирован Апдайком и Никлем (Updyke and Nickle) и стал использоваться для культивирования бета-гемолитических штаммов, выделенных из клинических проб, в особенности, для серологического типирования, а также в эпидемиологических исследованиях.

Данный бульон также рекомендуется в качестве обогатительной среды для выращивания клеток стрептококков при идентификации групп A и B. Данная среда использовалась в качестве обогатительного бульона для стрептококков группы A в сравнительном исследовании экспресс-анализа антигенов.

Пептон и вытяжка из сердца быка являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Na2HPO4 и карбонат натрия выступают в качестве буфера для предотвращения разрушения гемолизина кислотой, образующейся в процессе ферментации декстрозы. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс среды.

Инокулировать и инкубировать пробирки 18−48 часов при 35±2°C.

Для приготовления Агара Тодда-Хьюита добавить к бульону 13−15 г/л Агара бактериологического (кат. № 1800) и стерилизовать, как указано выше.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18−48 часов.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Neisseria meningitidis ATCC 13090 | Хороший |
| Streptococcus mitis ATCC 9895 | Хороший |
| Streptococcus pneumoniae ATCC 6303 | Хороший |
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | Хороший |