| Бульон обогатительный для грамотрицательных бактерий G.N. Enrichment Broth (Hajna) | Кат. № 1248 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для селективного обогащения грамотрицательных микроорганизмов,
в особенности, шигелл и сальмонелл из любых исследуемых материалов

Формула в граммах на литр

Триптоза	20,0	Хлорид натрия	5,0

Цитрат натрия	5,0	D-маннит	2,0

K2HPO4	4,0	KH2PO4	1,5

Декстроза	1,0	Дезоксихолат натрия	0,5

Конечная величина pH 7,0 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 39 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Готовая среда имеет янтарную окраску и должна храниться при 2–8°C.

Использование

Бульон обогатительный для грамотрицательных бактерий разработан Хайна (Hajna) для селективного обогащения кишечных грамотрицательных микроорганизмов. Среда рекомендуется для обнаружения сальмонелл и шигелл в клинических пробах и других не клинических образцах.

Триптоза является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Маннит и декстроза – ферментируемые углеводы, источники углерода и энергии. Маннит представлен в среде в большей концентрации, чем декстроза для стимулирования роста маннит-ферментирующих видов, таких как Salmonella spp. и Shigella spp., и ограничения роста Proteus spp. и других декстрозо-ферментирующих бактерий. Дезоксихолат натрия и цитрат натрия ингибируют рост грамположительных микроорганизмов. Фосфат калия является реагентом с очень высокой буферной емкостью. Большинство буферных растворов фосфата калия представляют собой различное соотношение одноосновной и двухосновной форм фосфата калия в зависимости от требуемой величины pH.

Инокулировать пробу и инкубировать 6 и 24 часа при 35±2°C.

В случае присутствия Proteus spp. и Pseudomonas aeruginosa, их рост в первые часы инкубации будет очень незначительным. Сальмонеллы и шигеллы растут хорошо. Таким образом, наблюдать полученные результаты следует не ранее, чем через 6 часов.

О наличии роста культур свидетельствует помутнение среды (по сравнению с не инокулированной контрольной пробиркой). Далее пересеять необходимые культуры на соответствующую среду для идентификации.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 6 и 24 часа.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Shigella flexneri ATCC 12022 | Хороший |
| Salmonella typhimurium ATCC 14028 | Хороший |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший |
| Enterococcus faecalis ATCC 11700 | Частично ингибируется |
| Bacillus cereus ATCC 11778 | Ингибируется |