| Кат. № 1252 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Среда A1 A1 Medium |
| --- | --- |

Среда для выделения колиформ в воде и морепродуктах

Формула в граммах на литр

Триптон	20,0	Лактоза	5,0

Хлорид натрия	5,0	Салицин	0,5

Тритон Х-100	1,0 мл

Конечная величина pH 6,9 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 31,5 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в пробирки с газособирающими колпачками для обнаружения газа. Стерилизовать 15 минут при температуре 121°C. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует и должна храниться при 2–8°C.

Примечание. 	Для водных проб объемом 10 мл среда готовится в двойной концентрации, чтобы кон­
	центрации компонентов не оказалась ниже их концентрации в стандартной среде.

Использование

Среда A1 (бульон) используется для анализа чистоты воды (воды из источников, морской воды, очищенных сточных вод) и продуктов питания, в особенности, морепродуктов, путем обнаружения колиформ, в частности, E. coli. Среда была создана для сокращения времени выделения микроорганизмов, а также для использования без предварительного обогащения. Кроме того, использование данной среды повышает надежность анализа, т.к. снижает вероятность получения ложноположительных результатов.

Триптон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Лактоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Салицин – еще один источник энергии. Тритон Х-100 является поверхностно активным веществом; хлорид натрия поддерживает осмотический баланс. Засеять пробу в пробирки и инкубировать 3 часа при 35°C. Перенести пробирки на водяную баню температуры 44,5°C и инкубировать еще 21±2 часа.

Выделение газа является положительной реакцией, указывающей на присутствие колиформ. Газ может выделяться в перевернутый флакон или появляться в виде растворенного газа, который образует пузырьки при легком помешивании. Рассчитать плотности с использованием стандартных методов MPN (наиболее вероятного количества).

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C в течение 3 часов и при 44,5°C в течение 21±2 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Выделение газа |
| --- | --- | --- |
|  |  | 35±2°C | 44,5°C |
| Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | Хороший | +/– | – |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | + | + |
| Bacillus cereus ATCC 6633 | Ингибируется | – | – |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Ингибируется | – | – |