| Агар CLED с индикатором Андраде CLED Agar w/Andrade’s Indicator | Кат. № 1303 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Модификация Агара CLED для культивирования патогенных бактерий из мочевых путей

Формула в граммах на литр

Лактоза	10,0	Казеиновый пептон	4,0

Желатиновый пептон	4,0	Мясной экстракт	3,0

L-цистин	0,128	Индикатор Андраде	0,1

Бромтимоловый синий	0,02	Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 7,5±0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 36,2 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Хорошо перемещать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 50°C, тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Приготовленная среда должна быть темно-синего цвета и храниться при 8–15°C.

Использование

Агар CLED с индикатором Андраде – это неселективная твердая среда для культивирования патогенов из мочевых путей. Она имеет такой же состав, как Агар CLED (кат. № 1016), но с добавлением индикатора Андраде. Он способствует обнаружению колоний и идентификации микроорганизмов при добавлении кислого фуксина.

Среда основана на принципе ферментации лактозы, в процессе которой происходит образование кислоты и понижение уровня рН.

Казеиновый пептон, мясной экстракт и желатиновый пептон являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Лактоза – ферментируемый углевод, являющийся источником углерода и энергии. L-цистин – добавка для роста цистин-зависимых колиформ. Бромтимоловый синий и индикатор Андраде – индикаторы pH.

Инокулировать сразу после сбора мочи и инкубировать при температуре 35±2°C не более 24 часов, т.к. в случае доминирования организмов, ферментирующих лактозу, вся среда может стать розовой, маскируя присутствие неферментирующих лактозу организмов.

Характеристики колоний

(	Escherichia coli: ярко-розовые полупрозрачные колонии, окруженные розовым ореолом.

(	Proteus mirabilis: сине-зеленые прозрачные колонии.

(	Staphylococcus aureus: ровные, цельные, матовые; яркие золотисто-желтые колонии. Ферментируют лактозу.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при 35±2°C не более 24 часов.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колонии |
| --- | --- | --- |
| Proteus mirabilis ATCC 10975 | Хороший | Сине-зеленый, просвечивающий |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | Ярко-розовый, полупросвечивающий |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Хороший | Золотисто-желтый |