| Среда хромогенная для E. coli E.coli-Coliforms Chromogenic Medium | Кат. № 1340.1 (Фасовка 500 г) Срок годности 2 года. Хранить при температуре 2–8°С |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения и идентификации E. coli и других колиформ
в воде и пищевых продуктах

Формула в граммах на литр

Хлорид натрия	5,0	Фосфатный буфер	4,9

Бактериологический пептон	3,0	Пируват натрия	1,0

Триптофан	1,0	Сорбит	1,0

Хромогенная смесь	0,36	Тергитол-7	0,1

Бактериологический агар	10,0

Конечная величина pH 6,8 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 26,4 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ! Охладить до 45–50°С и разлить в чашки Петри. Готовая среда имеет янтарную окраску и должна храниться при 8–15°С.

Использование

Среда хромогенная для E. coli – это селективная среда для обнаружения E. coli и других колиформ в воде и пищевых продуктах.

Сочетание ингредиентов среды, таких как пептон, сорбит и др., способствует быстрому росту колоний, в том числе патогенных колиформ. Тергитол-7 ингибирует грамположительные бактерии. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс, фосфат является буфером.

Хромогенная смесь содержит хромогенные субстраты – Salmon-GAL и X-глюкуронид. Ферменты, образуемые колиформами – галактозидаза и глюкуронидаза – расщепляют данные субстраты с образованием различной окраски соответствующих бактериальных колоний.

β-D-галактозидаза расщепляет субстрат Salmon-GAL, придавая колониям колиформ цвет от оранжевого до красного. Если β-D-глюкуронидаза взаимодействует с двумя субстратами (Salmon-GAL и Х-глюкуронидом), то образуются колонии от темно-синего до фиолетового цвета, легко отличимые от других, оранжево-красных колоний колиформ.

Добавление триптофана к среде позволяет выполнять тест на индол для дополнительного подтверждения E. coli.

Инокулировать и инкубировать 18–24 часа при 35±2°C.

Нужно заметить, что некоторые штаммы шигелл также содержат фермент β-D- глюкуронидазу и могут расти в виде светло-синих колоний. Отрицательные по b-β- глюкуронидазе колонии E.coli  – оранжево-розовые, например, E.coli О157:Н7.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | Темно-синий, фиолетовый |
| Escherichia coli ATCC 11775 | Хороший | Темно-синий, фиолетовый |
| Citrobacter freundii ATCC 8090 | Хороший | Оранжево-розовый |
| Salmonella enteritidis ATCC 13076 | Хороший | Бесцветный |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Ингибируется | – |