| Кат. № 1345.1 (Фасовка 500 г) Срок годности 2 года. Хранить при температуре 2–8°С | Основа хромогенного агара для листерий Listeria Chromogenic Agar Base |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения и подсчета Listeria monocytogenes

Формула в граммах на литр

Мясной пептон	18,0	Хлорид лития	10,0

Дрожжевой экстракт	10,0	Триптон 	6,0

Хлорид натрия	5,0	Na2HPO4	2,5

Глюкоза 	2,0	Пируват натрия	2,0

Глицерофосфат магния	1,0	Сульфат магния	0,5

Х-глюкозид	0,05	Бактериологический агар	13,5

Конечная величина pH 7,2 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 35,275 г среды в 500 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45−50°C и в стерильных условиях добавить содержимое 1 флакона Добавки хромогенной липазной для листерий (кат. № 6031), предварительно растворенное в 5 мл раствора (растворенный ацетон или этанол в стерильной дистиллированной воде (1:1)), и содержимое 1 флакона Добавки хромогенной селективной для листерий (кат. № 6040), предварительно растворенное в 5 мл тёплой стерильной дистиллированной воды. Тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует и должна храниться при 8–15°C.

Добавка хромогенная липазная для листерий (кат. № 6031)

Субстрат липазы С	10 мл

1 флакон на 500 мл среды

Эту добавку рекомендуется внести в среду с температурой около 70°С и сильно встряхнуть.

Добавка хромогенная селективная для листерий (кат. № 6040)

Циклогексимид	50 мг

Цефтазидим	10 мг

Налидиксовая кислота	10 мг

Полимиксин В	38350 МЕ

1 флакон на 500 мл среды

Осторожно! 	Хромогенная селективная добавка для листерий содержит циклогексимид и крайне
	токсична при проглатывании, вдыхании и попадании на кожу. При работе надевать
	перчатки и защитные очки/маску.

Использование

Основа хромогенного агара для листерий является селективной средой для выделения и идентификации Listeria monocytogenes и Listeria spp. из пищевых продуктов и клинических образцов. Используется для подтверждения результатов выделения листерий после культивирования в Основе бульона Fraser для обогащения листерий (кат. № 1120). Мясной пептон и дрожжевой экстракт являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс. Пируват натрия является источником энергии для


метаболизма бактерий и способствует восстановлению поврежденных организмов. Глюкоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Глицерофосфат магния является буферным агентом. Сульфат магния – источник ионов магния для широкого спектра ферментативных реакций, в том числе репликации ДНК. Селективность среды достигается за счет присутствия хлорида лития и селективной добавки для листерий.

Дифференциальная активность среды обусловлена двумя факторами. С одной стороны, наличием хромогенного компонента Х-глюкозида, субстрата для определения фермента β-глюкозидазы, характерного для всех видов листерий, окрашивающего колонии в синий цвет. Другие организмы, имеющие этот фермент, например энтерококки, ингибируются селективными агентами в составе среды. С другой стороны, дифференциальная активность достигается с помощью субстрата липазы С, на который воздействует фермент, специфичный для Listeria monocytogenes. Липаза обуславливает наличие матово-белого ареола вокруг колоний Listeria monocytogenes. Таким образом, комбинация двух субстратов позволяет дифференцировать колонии Listeria monocytogenes от остальных видов Listeria spp., хотя все они – синего цвета. Согласно наблюдениям, некоторые штаммы Listeria ivanovii, в основном патогенные для животных (хотя некоторые из них были причиной инфекций у людей), также обладают липазной активностью.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах с соответствующими добавками после инкубации при температуре 37°C в течение 24±2 часов*.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колонии | Ореол |
| --- | --- | --- | --- |
| Listeria monocytogenes ATCC 19111 | Хороший | Синий | + |
| Listeria monocytogenes ATCC 13932 | Хороший | Синий | + |
| Listeria innocua ATCC 33090 | Хороший | Синий | – |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Ингибируется | – | – |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется | – | – |

*Отрицательные штаммы  инкубировать еще 24±2 часа.