| Основа агара для аэромонад Aeromonas Agar Base (RYAN) | Кат. № 1370 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения Aeromonas hydrophila из клинических и
природных образцов с добавлением ампицилина в качестве селективного агента

Формула в граммах на литр

Тиосульфат натрия	10,67	Протеозный пептон	5,0

Хлорид натрия	5,0	Ксилоза	3,75

L-лизина гидрохлорид	3,5	Соли желчных кислот № 3	3,0

Сорбит	3,0	Дрожжевой экстракт	3,0

Инозит	2,5	L-аргинина гидрохлорид	2,0

Лактоза	1,5	Цитрат аммонийного железа	0,8

Бромтимоловый синий	0,04	Тимоловый синий	0,04

Бактериологический агар	12,5

Конечная величина pH 8,0 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 28,1 г среды в 500 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ! Охладить до 45−50°С и добавить в стерильных условиях 1 флакон Добавки для аэромонад (кат. № 6052), предварительно растворенной в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда должна быть зеленовато-синей и храниться при 8–15°C.

Добавка для аэромонад (кат. № 6052)

Ампицилин натрия                    2,5 мг

1 флакон на 500 мл среды

Использование

Основа агара для аэромонад разработана для усовершенствования подсчета и выделения аэромонад в клинических образцах и пробах внешней среды. Данная среда лучше других подходит для определения аэромонад в воде, в том числе бутилированной, и пищевых продуктах (мясо, рыба и др.).

Протеозный пептон и дрожжевой экстракт являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот.  L-лизин и L-аргинин – источники азота, серы и других следовых элементов. Инозит, лактоза, сорбит и ксилоза – ферментируемые углеводы, источники углерода и энергии. Тиосульфат натрия является источником серы, а цитрат аммонийного железа – индикатор образования сероводорода. Н2S-положительные колонии имеют черный центр. Бромтимоловый синий и тимоловый синий – индикаторы, которые  меняют свой цвет на желтый при образовании кислоты. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс, соли желчных кислот ингибируют рост грамположительных микроорганизмов.

Представители рода Aeromonas – водные микроорганизмы, которые в течение последнего столетия рассматриваются в качестве возбудителеей заболеваний водных животных: амфибий, рептилий, рыб, моллюсков и других. Аэромонады также вызывает заболевания пищеварительного тракта. Инфекции часто вызваны контактом с водой, в которой присутствуют данные микроорганизмы. Данная среда также используется для постановки клинического диагноза.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании на тестовых культурах с селективной добавкой после инкубации при 30−35°C и наблюдались через 24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
| Aeromonas hydrophila ATCC 7966 | Хороший | Зеленый с черным центром |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Хороший | Сине-зеленый |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 9270 | Хороший | Сине-зеленый |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется | – |