| Агар хромогенный для кандид Candida Chromogenic Agar | Кат. № 1382.1 (Фасовка 500 г) Срок годности 2 года. Хранить при температуре 2–8°С |
| --- | --- |

Среда для селективного выделения, дифференциации и быстрой идентификации кандид

Формула в граммах на литр

Глюкоза	20,0	Пептон	10,0

Хлорамфеникол	0,5	Хромогенная смесь	0,4

Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 6,1 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 45,9 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ! Разлить в чашки Петри. Готовая среда имеет светло-янтарную окраску, слегка опалесцирует и должна храниться при 8–15°С.

Использование

Агар хромогенный для кандид является альтернативой традиционным средам для выделения и идентификации Candida spp. Хромогенные субстраты, содержащиеся в данной среде, позволяют легко и быстро идеентифицировать и дифференцировать пять различных видов кандид: Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida glabrata и Candida parapsilosis по цвету колоний.

Колонии Candida albicans – зеленые, Candida krusei – фиолетово-розовые, Candida tropicalis – синие, Candida glabrata и Candida parapsilosis – бледно-фиолетовый.

Глюкоза в составе среды – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Пептон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Хлорамфеникол – антибиотик, способствующий выделению патогенных грибов из сильно загрязненных материалов, поскольку он ингибирует большинство сопутствующих бактерий. Этот антибиотик рекомендуется для использования в средах благодаря его термостабильности и широкому бактериальному спектру действия. Хромогенная смесь позволяет получать колонии указанных видов кандид разного цвета.

Разные виды кандид являются возбудителями разного рода инфекций. Кандидоз, наиболее распространенная дрожжевая инфекция, чаще вызывается видом Candida albicans. Реже встречаются инфекции, вызванные, Candida tropicalis и Candida glabrata. Candida spp. встречаются в клинических образцах из-за процессов загрязнения окружающей среды, колонизации и болезней. Патоген Candida albicans обычно чувствителен к азольным группам антигрибковых препаратов. Однако Candida glabrata, Candida tropicalis и Candida krusei толерантны к азолу, таким образом, быстрая идентификация видов кандид является необходимой для установления правильного диагноза и назначения лечения.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 30–37°C и наблюдались через 24, 48 и 72 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
| Candida tropicalis ATCC 1369 | Хороший | Синий |
| Candida albicans ATCC 10231 | Хороший | Зеленый |
| Candida krusei ATCC 34135 | Хороший | Фиолетово-розовый |
| Сandida parapsilosis ATCC 22019 | Хороший | Бледно-фиолетовый |
| Candida glabrata ATCC 2001 | Хороший | Бледно-фиолетовый |