| Кат. № 1407 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Вода пептонная щелочная Alkaline Peptone Water |
| --- | --- |

Среда для обогащения видов рода Vibrio из пищи, воды и клинических образцов

Формула в граммах на литр

Протеозный пептон	10,0	Пептон	10,0

Хлорид натрия	5,0

Конечная величина pH 8,6 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 25 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в емкости и стерилизовать 15 минут при 121°С. Готовая среда имеет янтарную окраску и должна храниться при 2–8°C.

Использование

Вода пептонная щелочная используется для обогащения холерных вибрионов и других видов рода Vibrio из проб воды, пищевых продуктов, фекалий и клинических образцов.

Данная среда рекомендована различными авторами для повышения выживаемости Vibrio spp. из фекалий и других образцов.

Пептон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс и стимулирует рост Vibrio choleraе.

Отмечено, что повышение рН среды ингибирует большую часть нежелательной сопутствующей микрофлоры  и не влияет на  жизнеспособность вибрионов.

Помутнение среды в сравнении с неинокулированным контролем свидетельствует об имеющемся росте культур. Для их дальнейшего выделения и идентификации можно рекомендовать пересев на чашки с селективными и неселективными средами, проведение биохимических и серологических тестов.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 37±2°C и наблюдались через 24 часа.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | – |
| Streptococcus pneumoniae ATCC 6301 | – |
| Vibrio cholerae EITOR ATCC 14033 | Хороший |