| Среда СТA СТA Medium | Кат. № 1502 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для определения подвижности требовательных микроорганизмов и
изучения ферментации углеводов

Формула в граммах на литр

Казеиновый пептон	20,0	Хлорид натрия	5,0

L-цистин	0,5	Сульфит натрия	0,5

Дрожжевой экстракт	0,2	Феноловый красный	0,017

Бактериологический агар	2,5

Конечная величина pH 7,3 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 28,5 г среды в 1 литре дистиллированной воды. При необходимости добавить 0,5−1,0% требуемого углевода для проведения ферментационного теста. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 118°C. Охладить до 50°C, хорошо перемешать и разлить в пробирки. Готовая среда может быть красной или розовой и должна храниться при 2–8°C.

Использование

Среда CTA используется для определения подвижности требовательных микроорганизмов и проведения ферментационных тестов при добавлении углеводов, а также для классификации дрожжей.

Казеиновый пептон и дрожжевой экстракт являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс, L-цистин и сульфит натрия – восстанавливающие агенты. Феноловый красный – индикатор рН.

Определение подвижности некоторых микроорганизмов возможно благодаря полужидкой консистенции данной среды. При добавлении 1% соответствующего углевода среда рекомендована для дифференциации требовательных микроорганизмов (в том числе патогенных нейссерий) посредством ферментативных реакций. Без добавления углеводов она используется в качестве поддерживающей среды для требовательных микроорганизмов при 25°C.

Требовательные организмы, такие как Neisseria spp., Pasteurella spp., Pneumococcus spp., Streptococcus spp., Brucella spp., Corinebacterium  spp. и Vibrio spp., хорошо растут на среде CTA без добавления углекислоты, сыворотки или каких-либо других обогащающих компонентов. Подвижность легко определяется на полужидкой среде. Культуры подвижных микроорганизмов вырастают за пределы линии инокуляции. Неподвижные микроорганизмы, напротив, остаются только внутри области инокуляции, в то время как остальная часть агара остается чистой. Инокулировать и инкубировать 18−24 часа при 35±2°C.

Для ферментационных тестов с представителями рода Neisseria нужно засевать только поверхность пробирок. Нейссерии обычно образуют кислоту только в зоне укола. Сильное закисление (желтый цвет) всей среды может свидетельствовать о присутствии сопутствующих организмов.

Факультативные микроорганизмы, такие как стрептококки, и строгие анаэробные можно инокулировать уколом до половины столбика среды в пробирке. Можно легко наблюдать кислые реакции, так как образующаяся кислота не распространяется сразу по всей пробирке. Большинство культур показывают щелочную реакцию при отсутствии ферментируемого углевода.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Подвижность |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | + |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Хороший | – |
| Neisseria gonorrhoeae ATCC 19424 | Хороший | + |