| Среда индол-нитратная Indol Nitrate Medium | Кат. № 1504 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для дифференциации грамотрицательных бактерий по образованию
индола и восстановлению нитрата до нитрита

Формула в граммах на литр

Казеиновый пептон	20,0	Na2HPO4	2,0

Декстроза	1,0	Нитрат калия	1,0

Бактериологический агар	1,0

Конечная величина pH 7,2 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 25 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Для проведения тестов на подвижность и обнаружение газа добавить 2 г агара. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить среду в пробирки до половины их высоты и стерилизовать 15 минут при 121°C. Среде с агаром дать затвердеть в пробирках в вертикальном положении. Использовать среду в течение первых 2 суток после приготовления. При более длительном хранении нагреть до кипения на водяной бане для регенерации среды. Готовая среда имеет светло-янтарную окраску и должна храниться при 2–8°C.

Использование

Среда с индолом и нитратом – полужидкая среда для обнаружения восстановления нитрата и образования индола широким спектром микроорганизмов. Способность к восстановлению нитратов является характерной особенностью большинства представителей семейства Enterobacteriaceae.

Казеиновый пептон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Нитрат калия является субстратом для осуществления нитратредукции. Декстроза – ферментируемый  углевод, источник углерода и энергии.

Тест на индол должен проводиться после инкубации в течение 24−48 часов (или после получения хорошего роста бактерий) при температуре 35±2°C добавлением нескольких капель Реагента Ковача (кат. № 5205). Тест является положительным, если через несколько минут слой реагента приобретает розовый или красный цвет.

Тест на нитратредукцию проводится с использованием реактива Грисса (Griess Reagent), состоящего из двух растворов:

Раствор А:		Раствор В:

Сульфаниловая кислота	8 г	Альфа-нафтиламин	10 мг

Уксусная кислота 5N	1 л	Уксусная кислота 5N	1 л

Растворы можно хранить в холодильнике при 4°C около 3 месяцев.

Для исследования нитратредукции использовать 3 пробирки: положительный контроль (Escherichia coli), отрицательный контроль (Acetobacter calcoaceticus) и третью пробирку для сравнения.

Каждую пробирку инокулировать уколом большим количеством посевного материала. Инкубировать при 35°C в течение 8, 12 и 24 часов, после чего добавить примерно по 5 капель растворов А и В. Тест считать положительным в случае образования красной окраски в течение 1–2 минут (наличие нитратредукции). В случае отсутствия окрашивания добавить к пробирке щепотку порошка цинка (без содержания нитратов и нитритов) и наблюдать возникновение (или отсутствие) красной окраски: а) в случае отсутствия нитратредукции в пробирке, цинк будет восстанавливать нитрат до нитрита с образованием красной окраски при взаимодействии с реактивом Грисса. Это говорит о неспособности исследуемой культуры к нитратредукции (отрицательный тест); б) отсутствие окрашивания свидетельствует об отсутствии нитратов в среде вследствие их восстановления тестируемым организмом с возможным образованием газообразного азота (положительный тест).

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при 35±2°C и наблюдались через 24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Нитрит | Индол |
| --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | + | + |
| Salmonella typhimurium ATCC 14028 | Хороший | + | – |