| Среда MIO MIO Medium | Кат. № 1510 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для дифференциации энтеробактерий по подвижности,
декарбоксилированию орнитина и образованию индола

Формула в граммах на литр

Желатиновый пептон	10,0	Казеиновый пептон	10,0

L-орнитин	5,0	Дрожжевой экстракт	3,0

Декстроза	1,0	Бромкрезоловый пурпурный	0,02

Бактериологический агар	2,0

Конечная величина pH 6,5 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 31 г среды в 1 литр дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в пробирки с завинчивающимися крышками и стерилизовать 15 минут при 121°C. Готовая среда должна быть фиолетового цвета и храниться при 2–8°C.

Использование

Среда MIO – полужидкая среда, используемая для дифференциации микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae на основании подвижности, декарбоксилирования орнитина и образования индола.

Пептоны и дрожжевой экстракт являются источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. L-орнитин способствует обнаружению фермента орнитин-декарбоксилазы. Содержащие данный фермент микроорганизмы, будут активироваться кислотой, которая образуется в результате ферментации декстрозы. В результате декарбоксилирования орнитина образуется диаминутресцин, который способствует защелачиванию среды и ее окрашиванию в фиолетовый цвет. Организмы, не способные к декарбоксилированию орнитина, будут сохранять кислую реакцию среды (желтый цвет) вследствие ферментации декстрозы. Бромкрезоловый пурпурный – индикатор pH для определения декарбоксилазной активности. Низкая концентрация агара – для улучшения подвижности микроорганизмов.

Инокулировать колонию уколом в среду MIO и инкубировать в аэробной атмосфере 18–24 часа при 35±2°C. Определить подвижность и декарбоксилирование орнитина перед добавлением Реагента Ковача (кат. № 5205) для проведения индольного теста. В случае отрицательной реакции на индол инкубировать еще 24 часа.

На подвижность указывает помутнение среды или распространение роста за линию посева.

О декарбоксилировании орнитина свидетельствует фиолетовый цвет среды. При отрицательной орнитиновой реакции дно пробирки приобретает желтый цвет.

Реагент Ковача позволяет обнаружить организмы, расщепляющие триптофан. В случае присутствия этих микроорганизмов в среде, они будут выделять индол, который, реагируя с 4-диметиламинобензальдегидом, будет формировать темно-красный цвет среды. Для проведения индольного теста добавить 3−4 капли Реагента Ковача (кат. № 5205) и осторожно встряхнуть пробирку. Появление красного или розового цвета в слое реагента является положительной реакцией на индол. Сравнить результаты с незасеянной пробиркой.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Подвижность | Индол | Орнитин (декарбоксилирование) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | + | + | + |
| Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | Хороший | + | – | + |
| Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 | Хороший | – | – | – |
| Proteus mirabilis ATCC 25933 | Хороший | + | – | + |