| Среда SIM SIM Medium | Кат. № 1514 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для дифференциации энтеробактерий по образованию
сульфида, индола и подвижности

Формула в граммах на литр

Казеиновый пептон	20,0	Мясной пептон	6,1

Аммоний-железо сульфат	0,2	Тиосульфат натрия	0,2

Бактериологический агар	3,5

Конечная величина pH 7,3 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 30 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить и стерилизовать 15 минут при 121°C. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует и должна храниться при 2–8°C.

Использование

Среда SIM – полужидкая среда, используется для дифференциации кишечных бактерий на основании образования сульфида, индола и подвижности. Образование сероводорода позволяет дифференцировать кишечные микроорганизмы, в особенности сальмонеллы и шигеллы. Тест на индол проводится для дифференциации бактерий семейства Enterobacteriaceae. Подвижность определяется у широкого спектра микроорганизмов. Среда также применяется для дифференциации Klebsiella spp. от Enterobacter spp. и Serratia spp.

Казеиновый и мясной пептоны являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Казеиновый пептон богат триптофаном, который восстанавливается с образованием индола. Тиосульфат натрия – поставщик серы; аммоний-железо сульфат – индикатор образования сероводорода в щелочных условиях. Низкая концентрация агара позволяет проводить визуальные наблюдения подвижности.

Инокулировать чистую культуру с помощью укола на глубину 3/4 пробирки. Инкубировать 18−24 часа при 35±2°C и зарегистрировать результаты.

Потемнение среды указывает на образование H2S. Свидетельством подвижности является диффузное помутнение среды за пределами линии инокуляции. Рост только вдоль линии инокуляции указывает на отсутствие подвижности.

Образование индола проверяется добавлением Реагента Ковача (кат. № 5205): в присутствии индола реагент окрашивается в фиолетово-красный цвет.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18−24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | H2S | Индол | Подвижность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | – | + | + |
| Salmonella typhimurium ATCC 14028 | Хороший | + | – | + |
| Shigella flexneri ATCC 12022 | Хороший | – | – | – |