| Кат. № 1516 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Среда тиогликолевая без индикатора Thioglycollate Medium w/o Indicator |
| --- | --- |

Среда для выделения и культивирования широкого спектра аэробов, анаэробов и
микроаэрофильных микроорганизмов при минимальных количествах посевного материала

Формула в граммах на литр

Казеиновый пептон	17,0	Декстроза	6,0

Соевый пептон	3,0	Хлорид натрия	2,5

Тиогликолят натрия	0,5	L-цистин	0,25

Сульфит натрия	0,1	Бактериологический агар	0,75

Конечная величина pH 7,0 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 30 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в пробирки и стерилизовать 15 минут при 121°C. Для достижения лучших результатов пробирки перед использованием следует прокипятить и охладить до комнатной температуры. При кипячении восстанавливается однородный мутноватый внешний вид среды. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует и должна храниться при 2–8°C.

Использование

Среда тиогликолевая без индикатора – обогащенная среда общего назначения для восстановления большого количества микроорганизмов. Она поддерживает рост широкого спектра аэробов, анаэробов и микроаэрофильных микроорганизмов при минимальных количествах посевного материала. Отсутствие индикатора позволяет избежать возможной токсичности для организмов, что обусловливает выбор этой среды для диагностики, в особенности, стерильных материалов, содержащих ртутные консерванты. Казеиновый и соевый пептоны являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Тиогликолят натрия и L-цистин снижают окислительно-восстановительный потенциал среды за счет удаления кислорода для поддержания низкого значения Eh. Декстроза – углеводный источник энергии, обеспечивает быстрый и бурный рост. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс. Бактериологический агар замедляет дисперсию CO2 и диффузию O2.

Среда поддерживает минимальное количество посевного материала, причем признаки роста различимы на ранней стадии. Строгие аэробы развиваются в верхней части, тогда как анаэробы развиваются на дне пробирки со средой. Среди аэробных микроорганизмов на данной среде растут, например, Brucella spp., из строгих анаэробов – Clostridium acetobutyricum, Clostridium novyi, Actinomyces bovis, Bacteroides spp., Lactobacillus spp. и др. Также на этой среде хорошо растут патогенные грибы. Среда может использоваться с добавлением 10% сыворотки для культивирования Trichomonas vaginalis и других микроорганизмов, использующих сыворотку для дополнительного роста.

Инокулировать и инкубировать 18−48 часов при 35±2°C.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18−48 часов.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Bacillus subtilis ATCC 6633 | Хороший |
| Candida albicans ATCC 10231 | Хороший |
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | Хороший |
| Bacteroides vulgatus ATCC 8482 | Умеренный |
| Neisseria meningitidis ATCC 13090 | Хороший |