| Кат. № 1527 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Среда OGA O.G.A. Medium (Oxytetracycline Glucose Agar) |
| --- | --- |

Среда для выделения и подсчета дрожжей и плесневых грибов из продуктов питания

Формула в граммах на литр

Глюкоза	10,0	Дрожжевой экстракт	5,0

Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 6,5 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 15 г среды в 500 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 10 минут при 121°C. Охладить до 45−50°C и добавить в стерильных условиях 1 флакон Добавки OGA (кат. № 6018), предварительно растворенной в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Тщательно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда должна быть желтовато-белой и храниться при 8–15°C.

Добавка OGA (кат. № 6018)

Окситетрациклин             50 мг

1 флакон на 500 мл среды

Альтернативно в качестве антибиотика можно использовать 0,05 г гентамицина*.

Использование

Среда OGA рекомендуется для выделения и подсчета дрожжей и плесневых грибов в продуктах питания, клинических образцах и косметической продукции. При нейтральном значении pH окситетрациклин дает лучшие результаты, чем при использовании низкого pH среды для ингибирования роста бактерий. Среда ингибирует ацидофильные организмы (в том числе Lactobacillus spp.).

Дрожжевой экстракт является источником витаминов, особенно группы B. Глюкоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии.

Рекомендуется метод глубинного посева. Инокулировать 1 мл пищевой пробы в разбавлении 1:10 и инкубировать при 20−25°C. Проверять образование воздушного мицелия ежедневно со 2-го по 6-й день. Через 5 дней подсчитать количество колоний на чашках, содержащих от 50 до 100 колоний. Рассчитать количество дрожжей или грибов на 1 г или 1 мл путем умножения количества колоний на фактор разведения.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды с добавкой на тестовых культурах после инкубации при температуре 20–25°C и наблюдались через 5−7 дней.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Ингибируется |
| Candida albicans ATCC 10231 | Хороший |
| Penicillium spp. | Хороший |
| Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | Хороший |

*При исследовании образцов фекалия у пациентов, находящихся на лечении тетрациклином, энтеробактерии не ингибируются в достаточной мере. Тогда окситетрациклин следует заменить на гентамицин.