| Кат. № 1532 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Среда Кинга B King B Medium (Pseudomonas F Agar) |
| --- | --- |

Среда для идентификации псевдомонад по продуцированию флуоресцеина

Формула в граммах на литр

Пептоновая смесь	20,0	K2HPO4	1,5

Сульфат магния	1,5	Бактериологический агар	14,0

Конечная величина pH 7,0 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 37 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Добавить 10 мл глицерина. Тщательно перемешать, нагреть при частом помешивании и кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в соответствующие емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует и должна храниться при 8–15°C.

Использование

Среда Кинга B (Псевдомонадный агар F) используется для обнаружения и дифференциации Pseudomonas aeruginosa от других псевдомонад на основании продуцирования флуоресцеина (пиовердина) и ингибирования пиоцианина.

Pseudomonas aeruginosa – свободно живущая бактерия, присутствующая в почве и воде, оппортунистический патоген клинического значения. Различные эпидемиологические исследования характеризуют этого микроорганизма как представителя внутригоспитальной инфекции и свидетельствуют о возрастающей устойчивости к антибиотикам его изолятов из клинических образов.

Пептоновая смесь является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Она также способствует синтезу пиовердина. K2HPO4 – источник фосфора, а сульфат магния является источником катионов для активации синтеза пиовердина. Глицерин – источник углерода.

Инокулировать и инкубировать 18–24 часа при 35±2°C.

Среда способствует синтезу флуоресцеина (пиовердина) – зелено-желтого флуоресцентного пигмента, который окисляется, приобретая желтый цвет. Он растворим в воде и, в отличие от пиоцианина (сине-зеленого пигмента), не растворим в хлороформе. Пигмент диффундирует в среде, окрашивая ее в флуоресцентный желто-зеленый цвет.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | Хороший | Желто-зеленый |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 | Хороший | Желто-зеленый |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 25619 | Хороший | Желто-зеленый |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Хороший | Желто-зеленый |