| Кат. № 1533 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Среда тиогликолевая USP Thioglycollate Medium (USP)(ISO 7937) |
| --- | --- |

Среда для культивирования аэробных и анаэробных микроорганизмов
при анализе на стерильность

Формула в граммах на литр

Ферментативный гидролизат казеина	15,0	Декстроза	5,5

Дрожжевой экстракт	5,0	Хлорид натрия	2,5

L-цистин	0,5	Тиогликолят натрия	0,5

Резазурин	0,001	Бактериологический агар	0,75

Конечная величина pH 7,1 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 30 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в пробирки и стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до комнатной температуры (25°C). Если при хранении среда приобретает розовый цвет более чем на 20% (в результате окисления), пробирки следует нагреть повторно на водяной бане для удаления кислорода. Не нагревать повторно более одного раза. Готовая среда должна быть светло-янтарного цвета с розовым верхним слоем и храниться при 2–8°C.

Использование

Среда тиогликолевая (USP) готовится в соответствии со стандартом Фармакопеи США для тестов на стерильность фармацевтических препаратов и других средств. Среда прекрасно подходит для культивирования аэробных и анаэробных микроорганизмов, причем без необходимости применения анаэростата, парафина или специальной крышки. Среда обладает высокой буферной емкостью, поэтому маловероятно, что инокуляты с кислым или щелочным значениями рН приведут к изменению реакции среды. Тиогликолевая среда рекомендуется также для культивирования клостридий и Desulfotomaculum nigrificans. Тиогликолят натрия в составе среды нейтрализует бактериостатический эффект, который вызывают ртутные соединения, используемые в качестве консервантов в фармацевтических растворах, что позволяет использовать тиогликолятные среды при тестировании материалов, содержащих тяжелые металлы. Во избежание ложноотрицательных результатов необходимо установить бактериостатическую активность продукта (метод описан в Фармакопее США (1970)).

Небольшое количество агара способствует обнаружению загрязняющих компонентов при тестировании на стерильность, так как он замедляет дисперсию CO2 и диффузию O2. Ферментативный гидролизат казеина является источником азота, дрожжевой экстракт – источником витаминов. Тиогликолят натрия и L-цистин снижают окислительно-восстановительный потенциал среды за счет удаления кислорода, что предотвращает накопление перекисей, которые могут быть токсичными для некоторых организмов. Резазурин – индикатор окисления, приобретающий розовый цвет. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс.

Среда используется в жидкой форме в пробирках или в виде твердой скошенной среды с добавлением агара (1,5%). Пробирку со средой инокулируют и инкубируют 18–24 часа при 35±2°C.

Стандартом ISO 7937 данная среда рекомендована для подсчета Clostridium perfringens методом подсчета колоний. Перед использованием пробирки со средой необходимо некоторое время подержать на воздухе. Инкубировать в анаэробных условиях в течение 18–24 часов при 37°C. Наблюдать помутнение среды (должно быть в пределах 1–2 ЕМФ (единица мутности по формазину)).

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 18–24 часа.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Bacillus subtilis ATCC 6633 | Хороший |
| Candida albicans ATCC 10231 | Хороший |
| Clostridium sporogenes ATCC 11437 | Хороший |
| Clostridium perfringens ATCC 13124* | Хороший |
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | Хороший |
| Bacillus fragilis ATCC 25285 | Хороший |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший |
| *В соответствии с ISO 7937 инкубировать в анаэроб­ ных условиях при 37°C в течение 18–24 часов. |