| Кат. № 6021 Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды). Срок годности 2 года. Хранить при температуре 2–8°С | Добавка для Bacillus cereus Bacillus Cereus Supplement |
| --- | --- |

Селективная добавка для выделения и подсчета Bacillus cereus

Формула (содержание в 1 флаконе)

Сульфат полимиксина B        50000 МЕ

Приготовление

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 450 мл Основы селективного агара для Bacillus cereus (кат. № 1124), автоклавированной и охлажденной до 50°C, с добавлением 50 мл Эмульсии яичного желтка (кат. № 5152). Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

| Продукт | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| Добавка для Bacillus cereus | 6021 | 10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 500 мл полной среды |
| Основа селективного агара для Bacillus cereus | 1124 | 500 г |
| Эмульсия яичного желтка | 5152 | 100 мл |

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании Основы селективного агара для Bacillus cereus (кат. № 1124) с Эмульсией яичного желтка (кат. № 5152) на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 24−40 часов.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колоний | Осадок |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacillus cereus ATCC 11778 | Хороший | Красный | + |
| Bacillus subtilis ATCC 6051 | Хороший | Желтый | – |
| Proteus mirabilis ATCC 29906 | Слабый | Бесцветный | – |
| Staphylococcus aureus ATCC 6538 | Слабый | Желтый | + |
| *Инкубировать при 30°С в течение 18–24 часов. |