α1- Microglobulin Control

Контроль альфа1-микроглобулина

Назначение

Точная контрольная проба для определения альфа-1-микроглобулина в моче методами турбидиметрии и нефелометрии.

Состав

Жидкий стабилизированный контроль, изготовленный на основе человеческой плазмы с установленным содержанием альфа-1-микроглобулина.

Консерванты: азид натрия, 0,095 % (по весу).

Упаковка

1 × 1 мл		Кат. №:		AMI/CON-001

Готова к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °C. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона сыворотка должна быть использована в течение 6 недель. После отбора порции сыворотки флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °C.

Не замораживать!

Годен до: 04.2016

###### Установленные значения

| № Лота | Номинальное значение, мг/л | Допустимый диапазон |
| --- | --- | --- |
| С0110 | 25,0 | (21,3-28,8) мг/л |

Значения контролей, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

Изготовитель

“APTEC Diagnostics nv” August De Boeckstraat, 1

B-9100 Sint Niklaas, Belgium (Бельгия)