##### Fibrinogen Control   Контрольная сыворотка фибриногена  Lot C07023

Назначение

Точная контрольная сыворотка для определения фибриногена в цитратной плазме методами турбидиметрии и нефелометрии.

Состав

Контрольная сыворотка фибриногена представляет собой профильтрованную через фильтр с ячейками 0,2 мкм  и лиофилизованную  человеческую плазму.

Консерванты: азид натрия, 0,095 %.

Упаковка

1 × 1 мл		Кат. №:	 FIB/CON-001

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °C. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона калибратор должен быть использован в течение 6 недель. После отбора порции калибратора флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °C.

Не замораживать!

Годен до:  06.2017

###### Установленные значения

| Значения, мг/дл |
| --- |
| Номинальное значение | Допустимый диапазон |
| 232 | 197-267 |

Значения контролей, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

Изготовитель

“APTEC Diagnostics nv” August De Boeckstraat, 1

B-9100 Sint Niklaas, Belgium (Бельгия)