##### Fibrinogen Standard

##### Калибратор фибриногена

Назначение

Для построения калибровочных кривых при количественном иммунохимическом определении
фибриногена в цитратной плазме методами турбидиметрии и нефелометрии.

Состав

Лиофилизованный препарат стабилизированной буферизованной человеческой плазмы, содержащий до 5 % бычьей плазмы.

Упаковка

1 × 0,5 мл	Кат. №:		FIB/STD-0.5

###### Приготовление рабочего калибратора

- Развести содержимое флакона с калибратором  фибриногена 0,5 мл дистиллированной или деионизированной воды.

- Закрыть флакон крышкой и дать порошку полностью размокнуть (не менее 5 минут).

- Осторожно перемешать до полного растворения, вращая или переворачивая флакон.
НЕ ВСТРЯХИВАТЬ!

- Перед использованием дать раствору полностью гомогенизироваться в течение 30 минут.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °C. Срок годности указан на ярлыке.

Разведённый калибратор стабилен в течение 48 часов при хранении в заводском флаконе или герметически закрытой полипропиленовой ёмкости при 2 – 8 °C.

Годен до: 06/2017

###### Установленные значения

| лот | Номинальное значение |
| --- | --- |
| 07023 | 445 мг/дл |

Изготовитель

“APTEC Diagnostics nv” August De Boeckstraat, 1

B-9100 Sint Niklaas, Belgium (Бельгия)