# Интегрированная упаковка реагентов Lab Pak 
(Erythrolyse + Stabilizer)

Код:   LY 025

Фасовка:  1,9л (Erythrolyse) + 0,5л (Stabilizer)

Состав:

Lab Pak - Erythrolyse

Органическая кислота                                 < 0,2 %
Неионный сурфактант, 
содержащий полиоксиэтилен                    < 0,3 %
Деионизированная вода                              ≥ 99,5 %

Lab Pak - Stabilizer

Карбонат натрия                                          < 4 %
Хлорид натрия                                             < 0,7 %
Сульфат натрия                                            < 3 %
Деионизированная вода                              ≥ 92,3 %

Область применения

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений  для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов Beckman Coulter серии VCS,  STKS,  MAXM,  HmX,  Gen S, осуществляющих полную дифференцировку лейкоцитов на 5 субпопуляций (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты и лимфоциты).

Назначение

Интегрированная упаковка реагентов LAB PAK содержит лизирующий и стабилизирующий растворы. При добавлении к суспензии разведенной крови лизирующий раствор быстро разрушает цитоплазматическую мембрану эритроцитов и вызывает сжатие ее в плотные частицы с малым объемом, которые не мешают подсчету белых клеток крови. Стабилизирующий раствор обеспечивает сохранность лейкоцитов. Растворы по отдельности находятся в двух пластмассовых флаконах, которые  в свою очередь упакованы в одну картонную коробку.

Способ применения

Подсоединить интегрированную упаковку с реагентами к гематологическому анализатору как указано в руководстве пользователя прибора.

Хранение и стабильность

Хранить при температуре от +18°C до +25°C. Стабильность в закрытой таре – 12  месяцев. После вскрытия стабилен в течение 60 суток при соблюдении указанных условий хранения. Срок годности указан на этикетке.

Меры предосторожности и утилизация

Используется исключительно для in vitro диагностики. Избегать заглатывания, попадания в рот, в глаза, на кожу. При работе использовать средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски), при опасности разбрызгивания реагента – защитные очки. При случайном проливе промыть поверхность водой. Избегать контакта с кислотами.

Возможное токсическое действие на организм человека и меры первой помощи:

| Реагент | При вдыхании | При попадании на кожу | При попадании в глаза | При заглатывании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erythrolyse | Оказывает раздражающее действие. При появлении головокружения обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу. | Не вызывает раздражения. Промыть водой. | Оказывает раздражающее действие. Промыть глаза водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу. | Токсичен в больших количествах. Промыть желудок водой, обратиться к врачу. |
| Stabilizer | Оказывает раздражающее действие. При появлении головокружения обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу | Вызывает раздражение. Промыть водой. | Оказывает раздражающее действие. Промыть глаза водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу. | Токсичен в больших количествах. Промыть желудок водой, обратиться к врачу. |

Не сливать в канализацию, утилизировать согласно действующим нормативным документам.

Производитель

LABEX Reagens AB
Box 22159
250 23 Helsingborg, Sweden
Ph: +46 42 32 40 00
Fax: +46 42 20 27 71
www.labex.com