Protein Standard High

##### Калибратор специфических белков (высокий)

###### Назначение

Предназначен для построения калибровочных кривых при количественном иммунохимическом определении ряда белков (список см. ниже) в человеческой сыворотке.

###### Состав

Калибратор представляет собой профильтрованную через фильтр с ячейками 0,2 мкм дефибринированную жидкую стабилизированную человеческую плазму.

Консервант: азид натрия, 0,095 %.

Упаковка

1 × 1 мл	Кат. №:	MPS/STH-001

Готов к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °C. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона калибратор должен быть использован в течение 6 недель. После отбора порции калибратора флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °C.

Не замораживать!

Годен до 10.2017

###### Установленные значения***

| № Лота | Белок | Установленные значения, мг/дл* |
| --- | --- | --- |
| MPH019 | Альбумин | 11925 |
|  | α1-Антитрипсин | 434 |
|  | α2-Макроглобулин | 760 |
|  | α1-Кислый гликопротеин | 226 |
|  | Церулоплазмин | 101 |
|  | Гаптоглобин | 351 |
|  | Трансферрин | 849 |
|  | IgA | 599 |
|  | IgG | 2896 |
|  | IgM | 359 |
|  | Комплемент C3 | 436 |
|  | Комплемент C4 | 74 |
|  | Антитромбин III | 81 |
|  | Ингибитор C1-эстеразы** | 82 |
|  | Каппа легкие цепи** | 713 |
|  | Лямбда легкие цепи** | 387 |
|  | Преальбумин | 75 |

*  Значения по Референсному  Препарату для белков человеческой сыворотки  RPPHS  ERM-DA470k/IFCC (разработан в сотрудничестве с Американской Коллегией Патологов и Международной федерации клинической химии (IFCC)).

** Значения по стандартному препарату Siemens.

Калибровочные значения, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов калибраторов

Изготовитель

“APTEC Diagnostics nv” August De Boeckstraat, 1

B-9100 Sint Niklaas, Belgium (Бельгия)