# Лизирующий раствор Quintus 5-Part Lyse

Код:   1504292

Фасовка:  5 л (5,4 кг)

Состав:

Четвертичные аммониевые основания

И ПАВ                                                           < 1,5 %

Буферные соли                                             < 0,5 %    
Деионизированная вода                              ≥ 98,0 %

Область применения:

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений  для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов  Quintus совместно с изотоническим разбавителем Quintus 5-Part Diluent и стоп-реагентом Quintus 5-Part Stopper.

Назначение:

Лизирующий раствор  Quintus 5-Part Lyse (гемолитик) предназначен для лизирования эритроцитов крови и преобразования гемоглобина в измеряемый комплекс в автоматических гематологических анализаторах с дифференцировкой лейкоцитов на 3 субпопуляции. При добавлении к суспензии разведенной крови лизирующий раствор быстро разрушает цитоплазматическую мембрану эритроцитов и вызывает сжатие ее в плотные частицы с малым объемом, которые не мешают подсчету белых клеток крови. Под действием поверхностно-активных соединений гемолитика различные формы лейкоцитов претерпевают изменения размеров в разной степени, что создает основу  для разделения лейкоцитов на субпопуляции.

Способ применения:

Подсоединить емкость с реагентом к гематологическому анализатору с помощью специальных соединительных трубок, как указано в руководстве пользователя прибора.

Хранение и стабильность:

Хранить при температуре от +4°C до +35°C. Не замораживать. Стабильность в закрытой таре – 24 месяцев. После вскрытия стабилен в течение 60 суток при соблюдении указанных условий хранения. Срок годности указан на этикетке.

Меры предосторожности и утилизация:

Используется исключительно для in vitro диагностики. Содержит компоненты в концентрациях, безопасных для здоровья человека или окружающей среды. Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой. При работе использовать средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски), при опасности разбрызгивания реагента – защитные очки. При попадании внутрь обратитесь к врачу. Соблюдайте технику безопасности в лабораториях при работе с реагентом.

Контакт с кислотой приводит к высвобождению ядовитого газа. Избегайте вдыхания газа..

Возможное токсическое действие на организм человека и меры первой помощи:

| При вдыхании | При попадании на кожу | При попадании в глаза | При заглатывании |
| --- | --- | --- | --- |
| Оказывает раздражающее действие. При появлении головокружения обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу. | Не вызывает раздражения. Промыть водой. | Оказывает раздражающее действие. Промыть глаза водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу. | Токсичен в больших количествах. Промыть желудок водой, обратиться к врачу. |

Не представляет опасности для окружающей среды, поддается биологическому разложению.

Производитель:

Boule Medical AB
PO Box 42056 SE-126 13
Stockholm Sweden
Tel: +46 8 7447700
Fax: +46 8 7447720

www.boule.se