|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель анализатора** | **Соответствующие оригинальные реагенты** | **Реагенты LABEX** | **Кат. номер** |
| Abbott Laboratories  Cell-Dyn 3500  Cell-Dyn 3700 | Diluent 99220-01 | Diluent CD | DI001ДДС |
| Detergent 99321 | Referent CD | DI002ДДС  DI003ДДС |
| WIC lyse 9943-01 | Autolyse CD 3500 | LY006ДДС |
| Sheath 99311-01 | Sheath CD | LY005ДДС |
|  | Hemarenz | RE024ДДС |
| Enz. Cleaner 99644 | Chemclean | RE030ДДС |
| Urit Medical Electronic Co.  URIT-5160  URIT-5380 | URIT 5D 11 Diluent | Diluent CD | DI001ДДС-К |
| URIT D 46 Detergent | Referent CD | DI003ДДС-К |
| URIT 5L 11 Lyse | Autolyse CD 3500 | LY006ДДС-К |
| URIT 5S 11 Sheath | Sheath CD | LY005ДДС-К |
| URIT D 43 Probe Cleaner | Chemclean | RE030ДДС |
| Horiba ABX Diagnostics Inc.  Micros 45  Micros 60  Siemens Healthcare  Advia 60 | ABX Minidil LMG | Diluent ABX | DI060ДДС  DI061ДДС |
| ABX Minilyse LMG | Autolyse ABX | LY 060ДДС |
| ABX Miniclean | Hemarenz | RE021ДДС  RE024ДДС |
| ABX Minoclair | Chemclean | RE030ДДС |
| Urit Medical Electronic Co.  URIT-3020 | URIT D 31 Diluent | Diluent ABX | DI060ДДС |
| URIT L 21 Lytic Reagent | Autolyse ABX | LY 060ДДС |
| URIT D 41 Detergent | Hemarenz | RE021ДДС |
| URIT D 43 Probe Cleaner | Chemclean | RE030ДДС |
| Horiba ABX Diagnostics Inc.  Pentra 60  Pentra 80  Beckman Coulter  AcT 5diff | ABX Diluent | Diluent PENT | DI080ДДС |
| ABX Lysebio | Autolyse PENT | LY080ДДС |
| ABX Basolyse II | Basolyse PENT | LY082ДДС |
| ABX Eosinofix | Eolyse PENT | LY084ДДС |
| ABX Cleaner | Hemarenz PENT | RE080ДДС |
| ABX Minoclair | Chemclean | RE030ДДС |
| Beckman Coulter  S-Plus II-III-IV-V-VI  JT, JR, JS, STKR, MD-Series,  T-Series, ONYX,  AcT diff, AcT diff 2 | Isoton III | Diluent III | DI019ДДС  DI020ДДС |
| Lyse S III Diff. | Autolyse III | LY020ДДС  LY021ДДС |
| Clenz | Hemarenz | RE021ДДС  RE024ДДС |
| Clenz Concentrate | Chemclean | RE030ДДС |
| Erma Inc  PCE 210 | Diluent Solution | Diluent III | DI019ДДС  DI020ДДС |
| Hemolysis reagent | Autolyse ABX | LY060ДДС |
| Cleaning solution M-6 | Hemarenz | RE021ДДС  RE024ДДС |
|  | Chemclean | RE030ДДС |
| Mindray Co., Ltd  BC 2800, BC 3000, BC 3000+, BC 3200 | M-30 Diluent | Diluent CD | DI001ДДС |
| Rinse | Referent CD | DI002ДДС  DI003ДДС |
| CFL Lyse | Autolyse CD | LY001ДДС |
| E-Z Cleanser | Hemarenz | RE021ДДС  RE024ДДС |
| Probe Cleanser | Chemclean | RE030ДДС |
| Nihon Kohden  Celltac MEK 6318, MEK 6400, МЕK 6500 | Isotonac 3 | Diluent III | DI019ДДС  DI020ДДС |
| Hemolynac 3 | Autolyse III | LY020ДДС  LY021ДДС |
| Clenac | Hemarenz | RE021ДДС  RE024ДДС |
| Clenac 3 | Chemclean | RE030ДДС |
| Sysmex Corporation  KX 21, KX 21 N | Cellpack | Diluent KX | DI070ДДС  DI071ДДС |
| Stromatolyser WP | Autolyse KX | LY071ДДС |
| Cellclean | Chemclean | RE030ДДС |