**Система МИК Тест Стрип (MIC Test Strip) для определения минимальной ингибирующей концентрации антибиотиков**

**Liofilchem srl., Италия**

Количественный тест для определения минимальной ингибирующей концентрации (MIC) методом градиентной диффузии

**ОПИСАНИЕ**

**МИК Тест Стрип** представляет собой тест - систему для определения минимальной ингибирующей концентрации МИК (MIC) антимикробных препаратов против микроорганизмов и выявления механизмов резистентности.

**МИК Тест Стрип** - это бумажные полоски со специальными свойствами\*, которые импрегнированы антибиотиком с определенным градиентом концентрации в 15 двукратных разведениях, что соответствует референтному методу последовательных разведений в бульоне.

На одной стороне полоски указана шкала МИК (MIC) в мкг / мл и код антимикробного агента.

Для обнаружения ESBL (бета-лактамаз расширенного спектра) и MBL (металло - бета -лактамазы) используются двойные стрипы, в которых необходимые градиенты препаратов нанесены с обеих сторон стрипа.

**МИК Тест Стрипы** выпускаются в упаковке по 10, 30 и 100 тестов.

**СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ**

* Упаковка с 10 тестами содержит 10 полосок, индивидуально упакованных в конверты с влагопоглотителем и инструкцию по применению.
* Упаковка с 30 тестами содержит 30 полосок, индивидуально упакованных в конверты с влагопоглотителем и инструкцию по применению
* Упаковка на 100 тестов содержит 10 конвертов с влагопоглотителем, каждый из которых содержит 10 полосок, и инструкцию по применению. Упаковка на 100 тестов, также содержит пробирку с влагопоглотителем для хранения стрипов после вскрытия групповой упаковки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **мкг/мл** | **Код** | **Фасовка** | **Кат. №** |
| MIC Test Strip | Азитромицин | 0,016-256 | AZM | 10 | 920301L |
| 30 | 92030L |
| 100 | 920300L |
| MIC Test Strip | Азтреонам | 0,016-256 | ATM | 10 | 920331L |
| 30 | 92033L |
| 100 | 920330L |
| MIC Test Strip | Амикацин | 0,016-256 | AK | 10 | 920181L |
| 30 | 92018L |
| 100 | 920180L |
| MIC Test Strip | Амоксициллин | 0,016-256 | AML | 10 | 920211L |
| 30 | 92021L |
| 100 | 920210L |
| MIC Test Strip | Амоксициллин\* / клавулановая кислота (2/1) рекомендовано CLSI | 0,016-256\* | AUG | 10 | 920241L |
| 30 | 92024L |
| 100 | 920240L |
| MIC Test Strip | Амоксициллин\*/ клавулановая кислота (2мкг/мл) рекомендовано EUCAST | 0,016-256\* | AUG | 10 | 921801L |
| 30 | 92180L |
| 100 | 921800L |
| MIC Test Strip | Ампициллин | 0,016-256 | AMP | 10 | 920031L |
| 30 | 92003L |
| 100 | 920030L |
| MIC Test Strip | Ампициллин\*/ сульбактам (2/1) рекомендовано CLSI | 0,016-256\* | AMS | 10 | 920271L |
| 30 | 92027L |
| 100 | 920270L |
| MIC Test Strip | Ампициллин\*/ сульбактам (4 мкг/мл) рекомендовано EUCAST | 0,016-256\* | AMS | 10 | 921811L |
| 30 | 92181L |
| 100 | 921810L |
| MIC Test Strip | Бацитрацин | 0,016-256 | BA | 10 | 920191L |
| 30 | 92019L |
| 100 | 920190L |
| MIC Test Strip | Ванкомицин | 0,016-256 | VA | 10 | 920571L |
| 30 | 92057L |
| 100 | 920570L |
| MIC Test Strip | Гатифлоксацин | 0,002-32 | GAT | 10 | 920111L |
| 30 | 92011L |
| 100 | 920110L |
| MIC Test Strip | Гентамицин | 0,016-256 | CN | 10 | 920091L |
| 30 | 92009L |
| 100 | 920090L |
| MIC Test Strip | Гентамицин | 0,064-1024 | CN | 10 | 920101L |
| 30 | 92010L |
| 100 | 920100L |
| MIC Test Strip | Даптомицин (включает Ca2+) | 0,016-256 | DAP | 10 | 921451L |
| 30 | 92145L |
| 100 | 921450L |
| MIC Test Strip | Доксициклин | 0,016-256 | DX | 10 | 921561L |
| 30 | 92156L |
| 100 | 921560L |
| MIC Test Strip | Дорипенем | 0,002-32 | DOR | 10 | 920401L |
| 30 | 92040L |
| 100 | 920400L |
| MIC Test Strip | Имипенем | 0,002-32 | IMI | 10 | 920541L |
| 30 | 92054L |
| 100 | 920540L |
| MIC Test Strip | Канамицин | 0,016-256 | K | 10 | 920341L |
| 30 | 92034L |
| 100 | 920340L |
| MIC Test Strip | Кларитромицин | 0,016-256 | CLR | 10 | 920481L |
| 30 | 92048L |
| 100 | 920480L |
| MIC Test Strip | Клиндамицин | 0,016-256 | CD | 10 | 920721L |
| 30 | 92072L |
| 100 | 920720L |
| MIC Test Strip | Колистин | 0,016-256 | CS | 10 | 921411L |
| 30 | 92141L |
| 100 | 921410L |
| MIC Test Strip | Левофлоксацин | 0,002-32 | LEV | 10 | 920811L |
| 30 | 92081L |
| 100 | 920810L |
| MIC Test Strip | Линезолид | 0,016-256 | LNZ | 10 | 921351L |
| 30 | 92135L |
| 100 | 921350L |
| MIC Test Strip | Меропенем | 0,002-32 | MRP | 10 | 920841L |
| 30 | 92084L |
| 100 | 920840L |
| MIC Test Strip | Метронидазол | 0,016-256 | LZ | 10 | 920871L |
| 30 | 92087L |
| 100 | 920870L |
| MIC Test Strip | Мециллинам | 0,002-32 | MEC | 10 | 920171L |
| 30 | 92017L |
| 100 | 920170L |
| MIC Test Strip | Моксифлоксацин | 0,002-32 | MXF | 10 | 920901L |
| 30 | 92090L |
| 100 | 920900L |
| MIC Test Strip | Мупироцин | 0,064-1024 | MUP | 10 | 920381L |
| 30 | 92038L |
| 100 | 920380L |
| MIC Test Strip | Налидиксовая кислота | 0,016-256 | NA | 10 | 921321L |
| 30 | 92132L |
| 100 | 921320L |
| MIC Test Strip | Нетилмицин | 0,016-256 | NET | 10 | 920931L |
| 30 | 92093L |
| 100 | 920930L |
| MIC Test Strip | Нитрофурантоин | 0,032-512 | F | 10 | 920961L |
| 30 | 92096L |
| 100 | 920960L |
| MIC Test Strip | Норфлоксацин | 0,016-256 | NOR | 10 | 920961L |
| 30 | 92096L |
| 100 | 920960L |
| MIC Test Strip | Оксациллин | 0,016-256 | OX | 10 | 920151L |
| 30 | 92015L |
| 100 | 920150L |
| MIC Test Strip | Офлоксацин | 0,002-32 | OFX | 10 | 920991L |
| 30 | 92099L |
| 100 | 920990L |
| MIC Test Strip | Пвинупристин-дальфопристин | 0,002-32 | QDA | 10 | 920261L |
| 30 | 92026L |
| 100 | 920260L |
| MIC Test Strip | Пенициллин G | 0,002-32 | P | 10 | 921031L |
| 30 | 92103L |
| 100 | 921030L |
| MIC Test Strip | Пенициллин G | 0,016-256 | P | 10 | 921021L |
| 30 | 92102L |
| 100 | 921020L |
| MIC Test Strip | Пиперациллин | 0,016-256 | PIP | 10 | 921051L |
| 30 | 92105L |
| 100 | 921050L |
| MIC Test Strip | Пиперациллин\*/ тазобактам (4 мг/мл) | 0,016-256\* | TZP | 10 | 921081L |
| 30 | 92108L |
| 100 | 921080L |
| MIC Test Strip | Полимиксин B | 0,064-1024 | PB | 10 | 920041L |
| 30 | 92004L |
| 100 | 920040L |
| MIC Test Strip | Рифампицин | 0,002-32 | RD | 10 | 920011L |
| 30 | 92001L |
| 100 | 920010L |
| MIC Test Strip | Рифампицин | 0,016-256 | RD | 10 | 920251L |
| 30 | 92025L |
| 100 | 920250L |
| MIC Test Strip | Спектиномицин | 0,064-1024 | SPC | 10 | 920141L |
| 30 | 92014L |
| 100 | 920140L |
| MIC Test Strip | Стрептомицин | 0,064-1024 | S | 10 | 921111L |
| 30 | 92111L |
| 100 | 921110L |
| MIC Test Strip | Сульбактам | 0,016-256 | SUL | 10 | 920281L |
| 30 | 92028L |
| 100 | 920280L |
| MIC Test Strip | Тейкопланин | 0,016-256 | TEC | 10 | 920121L |
| 30 | 92012L |
| 100 | 920120L |
| MIC Test Strip | Тетрациклин | 0,016-256 | TE | 10 | 921141L |
| 30 | 92114L |
| 100 | 921140L |
| MIC Test Strip | Тигециклин | 0,016-256 | TGC | 10 | 921441L |
| 30 | 92144L |
| 100 | 921440L |
| MIC Test Strip | Тикарциллин\*/клавулановая кислота | 0,016-256\* | TTC | 10 | 921171L |
| 30 | 92117L |
| 100 | 921170L |
| MIC Test Strip | Тобрамицин | 0,016-256 | TOB | 10 | 921211L |
| 30 | 92121L |
| 100 | 921210L |
| MIC Test Strip | Тобрамицин | 0,064-1024 | TOB | 10 | 921201L |
| 30 | 92120L |
| 100 | 921200L |
| MIC Test Strip | Триметоприм | 0,002-32 | TM | 10 | 920371L |
| 30 | 92037L |
| 100 | 920370L |
| MIC Test Strip | Триметоприм\*/ сульфаметоксазол (1/19) | 0,002-32\* | SXT | 10 | 921231L |
| 30 | 92123L |
| 100 | 921230L |
| MIC Test Strip | Фосфомицин (включает глюкозу-6-фосфат) | 0,016-256 | FOS | 10 | 920781L |
| 30 | 92078L |
| 100 | 920780L |
| MIC Test Strip | Фосфомицин (включает глюкозу-6-фосфат) | 0,064-1024 | FOS | 10 | 920791L |
| 30 | 92079L |
| 100 | 920790L |
| MIC Test Strip | Фузидиновая кислота | 0,016-256 | FU | 10 | 920021L |
| 30 | 92002L |
| 100 | 920020L |
| MIC Test Strip | Хлорамфеникол | 0,016-256 | C | 10 | 920751L |
| 30 | 92075L |
| 100 | 920750L |
| MIC Test Strip | Цефаклор | 0,016-256 | CEC | 10 | 920361L |
| 30 | 92036L |
| 100 | 920360L |
| MIC Test Strip | Цефалотин | 0,016-256 | KF | 10 | 920391L |
| 30 | 92039L |
| 100 | 920390L |
| MIC Test Strip | Цефепим | 0,016-256 | FEP | 10 | 921261L |
| 30 | 92126L |
| 100 | 921260L |
| MIC Test Strip | Цефиксим | 0,016-256 | CFM | 10 | 920601L |
| 30 | 92060L |
| 100 | 920600L |
| MIC Test Strip | Цефокситин | 0,016-256 | FOX | 10 | 920661L |
| 30 | 92066L |
| 100 | 920660L |
| MIC Test Strip | Цефоперазон\*/сульбактам 2/1 | 0.016-256\* | CPS | 10 | 920231L |
| 30 | 92023L |
| 100 | 920230L |
| MIC Test Strip | Цефотаксим | 0,002-32 | CTX | 10 | 920071L |
| 30 | 92007L |
| 100 | 920070L |
| MIC Test Strip | Цефотаксим | 0,016-256 | CTX | 10 | 920061L |
| 30 | 92006L |
| 100 | 920060L |
| MIC Test Strip | Цефпиром | 0,016-256 | CR | 10 | 920081L |
| 30 | 92008L |
| 100 | 920080L |
| MIC Test Strip | Цефподоксим | 0,016-256 | PX | 10 | 920051L |
| 30 | 92005L |
| 100 | 920050L |
| MIC Test Strip | Цефтазидим | 0,016-256 | CAZ | 10 | 921381L |
| 30 | 92138L |
| 100 | 921380L |
| MIC Test Strip | Цефтриаксон | 0,016-256 | CRO | 10 | 920421L |
| 30 | 92042L |
| 100 | 920420L |
| MIC Test Strip | Цефтриаксон | 0,002-32 | CRO | 10 | 920431L |
| 30 | 92043L |
| 100 | 920430L |
| MIC Test Strip | Цефуроксим | 0,016-256 | CXM | 10 | 921291L |
| 30 | 92129L |
| 100 | 921290L |
| MIC Test Strip | Ципрофлоксацин | 0,002-32 | CIP | 10 | 920451L |
| 30 | 92045L |
| 100 | 920450L |
| MIC Test Strip | Энрофлоксацин | 0,002-32 | ENR | 10 | 920131L |
| 30 | 92013L |
| 100 | 920130L |
| MIC Test Strip | Эритромицин | 0,016-256 | E | 10 | 920511L |
| 30 | 92051L |
| 100 | 920510L |
| MIC Test Strip | Эртапенем | 0,002-32 | ETP | 10 | 921571L |
| 30 | 92157L |
| 100 | 921570L |
| **MIC Test Strip для определения чувствительности к ПРОТИВОГРИБКОВЫМ**  **препаратам** | | | | | |
| MIC Test Strip | Амфотерицин B | 0,002-32 | AMB | 10 | 921531L |
| 30 | 92153L |
| 100 | 921530L |
| MIC Test Strip | Анидулафунгин | 0,002-32 | AND | 10 | 921551L |
| 30 | 92155L |
| 100 | 921550L |
| MIC Test Strip | Вориконазол | 0,002-32 | VO | 10 | 921501L |
| 30 | 92150L |
| 100 | 921500L |
| MIC Test Strip | Интраконазол | 0,002-32 | ITC | 10 | 921481L |
| 30 | 92148L |
| 100 | 921480L |
| MIC Test Strip | Каспофунгин | 0,002-32 | CAS | 10 | 921541L |
| 30 | 92154L |
| 100 | 921540L |
| MIC Test Strip | Кетоконазол | 0,002-32 | KE | 10 | 921511L |
| 30 | 92151L |
| 100 | 921510L |
| MIC Test Strip | Позаконазол | 0,002-32 | POS | 10 | 921521L |
| 30 | 92152L |
| 100 | 921520L |
| MIC Test Strip | Флуконазол | 0,016-256 | FLU | 10 | 921471L |
| 30 | 92147L |
| 100 | 921470L |
| MIC Test Strip | Флуцитозин | 0,002-32 | FC | 10 | 921491L |
| 30 | 92149L |
| 100 | 921490L |
| **MIC Test Strip ESBL: β-лактамазы расширенного спектра** | | | | | |
| MIC Test Strip | Цефепим/цефепим + клавулановая кислота (4 мг/мл) | 0,25-16/ 0,064-4 | FEP/FEL | 10 | 921611L |
| 30 | 92161L |
| 100 | 921610L |
| MIC Test Strip | Цефотаксим/ цефотаксим + клавулановая кислота (4 мг/мл) | 0,25-16/ 0,016-1 | CTX/CTL | 10 | 921601L |
| 30 | 92160L |
| 100 | 921600L |
| MIC Test Strip | Цефтазидим/ цефтазидим + клавулановая кислота (4 мг/мл) | 0,5-32/ 0,064-4 | CAZ/ CAL | 10 | 921591L |
| 30 | 92159L |
| 100 | 921590L |
| **MIC Test Strip MBL: металло β-лактамаза** | | | | | |
| MIC Test Strip | Имипенем/ имипенем + EDTA | 4-256/ 1-64 | IMI/IMD | 10 | 921621L |
| 30 | 92162L |
| 100 | 921620L |
| **MIC Test Strip GRD: определение гликопептидной резистентности** | | | | | |
| MIC Test Strip | Ванкомицин/ тейкопланин | 0,5-32/ 0,5­32 | VA/TEC | 10 | 921631L |
| 30 | 92163L |
| 100 | 921630L |
| **MIC Test Strip GRD: определение AmpC** | | | | | |
| MIC Test Strip | Цефотетан/цефотетан + клоксациллин | 0,5-32/ 0,5­32 | CTT/CXT | 10 | 921641L |
| 30 | 92164L |
| 100 | 921640L |
| **Ускоренная детекция продукции β-лактамаз** | | | | | |
| БЕТА ЛАКТАМАЗА СТИКС (BETA LACTAMASE STICKS) | | | | 30 | 88033L |